| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393143-Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 4/12/2013 Αρ. Πρωτ: 15401 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην  προμήθεια ενός θαλάμου κάθετης νηματικής ροής μικροβιολογικής ασφάλειας ΙΙ, μαζί με βάση στήριξης και σύστημα αποστείρωσης με UV (Tissue culture hood), προϋπολογισμένης δαπάνης 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του  ΠΔΕ του Ιδρύματος, έτους 2013 και συγκεκριμένα τον Κωδικό Έργου Κωδικό έργου 2005ΣΕ04600049 με απόφαση ανάληψης δαπάνης Α.Α.Δ. 997 αρ.πρωτ. 15278/03-12-2013, ΑΔΑ: ΒΛ0Χ469Β7Γ-ΘΧΦ.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου  2013 και ώρα 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτίριο Διοίκησης).

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393143 (κ.Μ. Μανιδάκη).

Τεχνικές προδιαγραφές:

Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής μικροβιολογικής ασφάλειας ΙΙ με ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, φίλτρο HEPA, προστασίας προϊόντος, περιβάλλοντος και χρήστη, ωφέλιμου πλάτους 120 cm, εφοδιασμένος με πρίζα, σύστημα αποστείρωσης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με χρονοδιακόπτη, και βάση στήριξης.

Υπεύθυνος για τεχνικές πληροφορίες: Γ. Ζάχος, Επίκ. Καθηγητής τμ. Βιολογίας, Τηλ.2810-394365,  Email: gzachos@biology.uoc.gr

# Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

# ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

# ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ