| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393143-Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 4/12/2013 Αρ. Πρωτ: 15400 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην  προμήθεια ενός CO2 incubator (επωαστήρα) για κυτταροκαλλιέργειες για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του  ΠΔΕ του Ιδρύματος, έτους 2013 και συγκεκριμένα τον Κωδικό Έργου Κωδικό έργου 2005ΣΕ04600049 με απόφαση ανάληψης δαπάνης Α.Α.Δ. 1001 αρ.πρωτ. 15278/03-12-2013, ΑΔΑ: ΒΛ0Χ469Β7Γ-ΩΘΠ, του προϋπολογισμού Δ.Ε. του Ιδρύματος, οικον. έτους 2013.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου  2013 και ώρα 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτίριο Διοίκησης).

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393143 (κ.Μ. Μανιδάκη).

Τεχνικές προδιαγραφές:

Επωαστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) άμεσης θέρμανσης (direct heat) από ανοξείδωτο ατσάλι, με φίλτρο HEPA και CO2, με τεχνολογία ελέγχου της θερμοκρασίας και του CO2, ανιχνευτή υγρασίας, θερμοκρασίας και CO2, ακουστικό συναγερμό θερμοκρασίας και CO2, χωρητικότητας 180 lt και άνω, με γυάλινες εσωτερικές πόρτες, αποσπώμενα 4 ράφια και δίσκο για νερό.  Εύρος CO2: 0-20%, εύρος θερμοκρασίας: περιβάλλοντος έως 50 0C, εύρος υγρασίας: περιβάλλοντος έως 95% στους 37 0C.

Υπεύθυνος για τεχνικές πληροφορίες: Γ. Ζάχος, Επίκ. Καθηγητής τμ. Βιολογίας, Τηλ.2810-394365,  Email: gzachos@biology.uoc.gr

# Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

# ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

# ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ