| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393143-Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 14/04/2014 Αρ. Πρωτ: 8380 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην την ανάθεση, από την υπογραφή της σύμβασης  έως και την 31/12/2014, των εργασιών επισκευής, συντήρησης και επίβλεψης της σωστής λειτουργίας της μονάδος του Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου, καθώς και των Αντλιοστασίων Λυμάτων στην ίδια περιοχή, προϋπολογισμένης δαπάνης 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δ.Ε. έτους 2014 του Π.Κ., Κωδικός έργου 1977ΣΕ04600000 (Επισκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμός κτιρίων και έργων υποδομής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο).

# Τεχνική Περιγραφή

Για την επίβλεψη της σωστής λειτουργίας και συντήρηση της μονάδας του Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και των Αντλιοστασίων Λυμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου.

Η παρούσα αφορά τις εργασίες επισκευής, συντήρησης και επίβλεψης της σωστής λειτουργίας της μονάδας του Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και των Αντλιοστασίων Λυμάτων (κεντρικής μονάδας, Φοιτητικού Κέντρου, Χημικού, Αθλητικού Κέντρου, Βιβλιοθήκης, Διοικητηρίου ΙΙ και Η/Υ ) που βρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου. Δεν αφορά τον εξοπλισμό των Φίλτρων Άρδευσης.

Ο ανάδοχος θα επιθεωρεί και θα συντηρεί καθημερινά (για άμεση διάγνωση και επισκευή σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας) τα παραπάνω χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση από το Π.Κ.

Οι εργασίες θα εκτελούνται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

- Οι εργασίες και τα υλικά για την συντήρηση των φυσητήρων (φίλτρα, λάδια, ιμάντες, κ.λ.π.).

- Οι εργασίες και τα υλικά για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων που αφορούν ή βρίσκονται εντός και εκτός της μονάδας και των αντλιοστασίων. Δεν περιλαμβάνονται οι κεντρικές παροχές από και προς τη μονάδα και τα αντλιοστάσια.

- Οι εργασίες αποψίλωσης και ο καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου της μονάδας και των αντλιοστασίων.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση του κτιρίου του μηχανοστασίου της μονάδας.

- Η καθημερινή απομάκρυνση των προϊόντων εσχαρισμού.

- Η απομάκρυνση της λυματολάσπης όταν απαιτηθεί.

- Οι χημικές αναλύσεις του τελικού προϊόντος θα γίνονται, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, σε πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ354τ.Β΄/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα παραδίδονται στον αρμόδιο Φορέα (Περιφερειακή Διοίκηση) και θα κοινοποιούνται στην υπηρεσία (Υ.Τ.Ε.) συνοδευόμενα από τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση της σωστής λειτουργίας του σταθμού.

- Οι όποιες Η/Μ εργασίες τροποποιήσεων κριθούν αναγκαίες από τον ανάδοχο και εγκριθούν από την υπηρεσία, για την καλή λειτουργία της μονάδας και των αντλιοστασίων χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Το κόστος των υλικών που θα απαιτηθούν βαρύνουν του Π.Κ.

- Η επισκευή οποιασδήποτε Ηλεκτρομηχανολογικής βλάβης προκύψει χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά των ίδιων των συμπιεστών που πιθανόν να απαιτηθούν, η επισκευή των ηλεκτροκινητήρων και των αντλιών το κόστος των οποίων βαρύνει το Π.Κ.

# Γενικά:

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο, έμπειρο και έμπιστο προσωπικό.

- Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

- Να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους κανόνες της τέχνης.

- Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαθιστά εντός 12ωρου από την διαπίστωσή της χωρίς επιπλέον χρέωση, εκτός εάν χρειαστεί αντικατάσταση ή προσθήκη εξοπλισμού ή εξαρτήματος το κόστος του οποίου, όπως αναφέρεται παραπάνω, βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Στη περίπτωση αυτή να οδηγούνται άμεσα τα ακατέργαστα λύματα στην Δημοτική αποχέτευση με δική του μέριμνα και έξοδα, έως ότου εγκριθεί η σχετική δαπάνη και αποκατασταθεί η βλάβη σε εύλογο χρονικό διάστημα.

- Την ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας ή ατυχήματος που προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια των εργασιών και εξαιτίας αυτών, τη φέρει ο ανάδοχος.

- Οι βλάβες που θα οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση, βαρύνουν τον ανάδοχο για ολόκληρο το ποσό.

- Οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των εργασιών και όχι μέρος αυτών.

- Στην Προσφορά θα πρέπει να ορίζεται αναλυτικά  η τιμή προσφοράς ανά μήνα (πριν την επιβάρυνση του Φ.Π.Α.) και η συνολική τιμή  ανά μήνα μαζί με τον Φ.Π.Α

- Για την αντικειμενική αξιολόγηση των εργασιών απαιτείται η επίσκεψη στους ανάλογους χώρους για την γνώση των τοπικών συνθηκών.

- Ο προσφέρων να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει:

1. Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

2. Ότι είναι γνώστης των τοπικών συνθηκών.

# Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στη διαδικασία μπορούν να λάβουν μέρος:

α) εταιρείες,

β) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

γ) συνεταιρισμοί,

δ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και

ε) κοινοπραξίες προμηθευτών εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.

Οι παραπάνω  θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία και να στελεχώνονται από Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ο οποίος:

- Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε εργασίες συντήρησης και επίβλεψης της σωστής λειτουργίας ανάλογης δυναμικότητας μονάδων Βιολογικών Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων.

- Θα είναι στη διάθεσή μας καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας.

- Θα επιβλέπει τα συνεργία συντήρησης και επισκευών της μονάδας.

Τεχνικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393102 (κ. Δημ Καρουζάκης).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτίριο Διοίκησης).

# Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

# ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

# ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ