ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 12/07/2010

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 7928

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας , για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου (τύπου Laminate) στα γραφεία των Γραμματειών και των Προέδρων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας καθώς και της αίθουσας Α3-1 του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνηο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 6.200,00 €, στις 21/7/2010 και ώρα 12 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου τύπου laminate) στα γραφεία των γραμματειών και των Προέδρων των Τμημάτων Οικονομικού και Κοινωνιολογίας και της αίθουσας Α3-1 του Π.Κ. στο Ρέθυμνο.

Το δάπεδο αυτό θα είναι κατάλληλο για χώρους γραφείων, θα διαθέτει τη σήμανση CE ΕΝ14041:2004 το οποίο εγγυάται ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και την εξοικονόμηση ενέργειας, θα είναι κατηγορίας AC4 για αντίσταση σε τριβή, ΙC2 για αντίσταση σε κρούση, κλάσης 32 για τη χρήση που θα υποστεί, όλα κατά την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 13329, και χρώματος  βελανιδιάς.

Το δάπεδο θα έχει εγγύηση 10 ετών για τα υλικά και τουλάχιστον 3 χρόνων για την τοποθέτηση του.

Τα προς προμήθεια υλικά και οι εργασίες που θα γίνουν φαίνονται παρακάτω :

| α/α | Είδος Εργασιών |  |  |  | Μον. | ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mετρ. |  |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου τύπου laminate |  |  |  | m2 | 165,00 |
| 2 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού σοβατεπί αντίστοιχου τύπου |  |  |  | m | 106,00 |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση υποστρώματος |  |  |  | m2 | 165,00 |
| 4 | Υλικά συγκόλλησης και μικρουλικά |  |  |  | τεμ | 1,00 |
| 5 | Εργασία για την αποξήλωση μοκέτας και καθαρισμών |  |  |  | τεμ | 1,00 |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται :

Η μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών στους προαναφερθέντες χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών σε λειτουργία στους χώρους εγκατάστασης ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

- Το δάπεδο θα έχει εγγύηση 10 ετών για τα υλικά και τουλάχιστον 3 χρόνων για την τοποθέτηση του.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν Εταιρίες Εμπορίας ή κατασκευής αντιστοίχων υλικών-εγκαταστάσεων, που θα χρησιμοποιούν κατάλληλα συνεργεία αντιστοίχων ειδικοτήτων των εργασιών που πρέπει να γίνουν κάθε φορά.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.

- Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα προστασίας και ασφάλειας, εργαλεία και συσκευές με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη, για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και σε περίπτωση ατυχήματος. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.