

|  |
| --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |
| **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Ηράκλειο 28/12/2017**ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: **18617** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ** |  | **Ηράκλειο 03/05/2018****ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:5401 ………** |
| **ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ**  |
| **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  |
| **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** |
| **Κτήριο Διοίκησης** **Πανεπιστημιούπολη Βουτών** **700 13 Ηράκλειο**Τηλ. (2810) 393137Fax (2810) 393408 |

**Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού**

**για την**

**Προμήθεια εργαστηριακού υλικού των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τόπος Διαγωνισμού** | **Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού** | **Κριτήριο Κατακύρωσης** | **Προϋπολογισμός Δαπάνης** |
| Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης,Τμήμα Προμηθειών - κτήριο Διοίκησης Ι – Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο | Ημερομηνία | 17/05/2018 | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής | **32.521,12** |
| Ημέρα | Πέμπτη |
| Ώρα‘ Ώρα | 11:00 π.μ. |

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχοντας υπόψη:

**Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :**

* Του Ν.Δ.87/73, του Ν.Δ. 114/74 του Ν.259/76 και της λοιπής νομοθεσίας του Παν/μίου Κρήτης,
* Του Ν.1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕI» όπως ισχύει σήμερα,
* Toυ N. 4009/2011 (ΦΕΚτ.Α’ 195/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα,
* Του Π.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ», όπως ισχύει σήμερα,
* Του Ν.4270/28-6-2014 (ΦΕΚ τ.Α΄143/28-6-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
* Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
* Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α'/21-11-2013),
* Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
* Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
* Του Π.Δ 136/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 267/31-12-2011) «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιείται με το ΠΔ 87/2014,
* Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
* Toυ N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις»,

**Β. Τις αποφάσεις:**

* Την Απόφαση υπ’ αριθμ.6/10-2-2016 (ΦΕΚ τ ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
* Την απόφαση υπ. αριθμ. 15/2-3-2016 (ΦΕΚτ.Β΄ 617/8-3-2016), σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης αυτών,
* Την απόφαση υπ. αριθμ. 7/6-3-2017 (ΦΕΚτ.Β’ 979/23-3-2017), περί απαλλαγής από τα καθήκοντα λόγω παραίτησης του καθ. Γεωργίου Τσιρώνη και ορισμό του καθ. Παναγιώτη Τσακαλίδη ως Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη,
* Την απόφαση υπ. αριθμ. 3 (ΦΕΚτ.Β΄ 1280/12-04-2017) περί ορισμού Δευτερεύοντα Διατάκτη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
* Τη διαπιστωτική πράξη Πρύτανη με αρ. πρωτ. 10991/1-9-2017 και με ΑΔΑ : 96ΤΛ469Β7Γ-ΘΚ3
* Την απόφαση υπ. αριθμ. 15091 (ΦΕΚτ.Β΄ 644/21-3-2013) περί «… συστάσεως εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Κρήτης..»,
* Το αναρτημένο πρωτογενές αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 18REQ002842220 και εγκεκριμένο αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με ΑΔΑΜ 18REQ003003492
* Την υπ’ αρ. πρωτ. 4496/18-04-2018 με ΑΔΑ ΩΟΩΡ469Β7Γ-1ΨΚ απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την έγκριση της προκήρυξης του διαγωνισμού,
* Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος με και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 4121, 1359.

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

**Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια εργαστηριακού υλικού των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης,** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο **βάσει τιμής**. Προϋπολογισμός δαπάνης **32.521,12€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ **(26.226,71 + 6.294,41€ ΦΠΑ = 32.521,12€)**

1. Ο διαγωνισμός αποτελείται από 8 τμήματα. Η επιλογή για την προμήθεια των ειδών θα γίνει ανά είδος και ο προϋπολογισμός για κάθε είδος αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Τμήματα** | **Προϋπολογισμός** **σε €** | **KAE** |
| **1** | **Χημικά Αντιδραστήρια – ΤΕΤΥ** | **6.485,81** | **4121** |
| **2** |  **Αναλώσιμα -- ΤΕΤΥ** | **6.513,76** | **4121** |
| **3** | **Αναλώσιμα -- Τμήματος Χημείας**  | **5.420,18** | **4121** |
| **4** | **Χημικά Αντιδραστήρια – Τμήματος Χημείας** | **7.436,38** | **1359** |
| **5** | **Μικροόργανα – Αναλώσιμα Μικροοργάνων - Ειδικά αναλώσιμα Τμήματος Ιατρικής** | **1.035,15** | **4121** |
| **6** | **Χημικά αντιδραστήρια Τμήματος Ιατρικής** | **779,84** | **1359** |
| **7** | **Χημικά Αντιδραστήρια Τμήματος Βιολογίας** | **2.350,00** | **1359** |
| **8** | **Αναλώσιμα Τμήματος Βιολογίας** | **2.500,00** | **4121** |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **32.521,12** |  |

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι ανά είδος και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του είδους, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ** .στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Προμηθειών - κτήριο Διοίκησης – Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που θα έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό.

1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, με απόδειξη, την προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά που ζητούνται έως και την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. στις **16/05/2018 και ώρα 14:00** στην παρακάτω διεύθυνση:

## ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

## ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΤΩΝ

70013 Ηράκλειο Κρήτη

Η προσφορά μπορεί, με ευθύνη του υποψηφίου, να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier που θα απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν με αυτό τον τρόπο, θα πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά έφθασαν στην αρμόδια υπηρεσία του Αναθέτοντα μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
* Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
* Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Πανεπιστήμιο Κρήτης Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών)
* Ο αριθμός της διακήρυξης (**5401/03-05-2018**)
* Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
* Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e- mail)

Μέσα στον **κυρίως φάκελο** τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα **δικαιολογητικά συμμετοχής**.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν την τεχνική προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή, (σε ψηφιακό μέσο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων που θα υποβληθούν σε ψηφιακό μέσο με εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»

Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη **«Οικονομική προσφορά».** Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στα ζητούμενα είδη όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β’.

**Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές**. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση και σήμανση του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους και δεν προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.

**5.**Το σώμα της Διακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ([*https://diavgeia.gov.gr*](https://diavgeia.gov.gr)*)*, στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. (*http://www.eprocurement.gov.gr*) και στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης ([*www.uoc.gr*](http://www.uoc.gr)).

**6.**Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα µε τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : Υπεύθυνες Δηλώσεις

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της Διακήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Κτήριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηράκλειο, και στο τηλέφωνο (2810) 393137.

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’**

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

|  |  |
| --- | --- |
| Αναθέτουσα Αρχή | Πανεπιστήμιο Κρήτης |
| Κωδικός NUTS | EL431 |
| Τίτλος προμήθειας | Προκήρυξη διαγωνισμού για την **προμήθεια εργαστηριακού υλικού των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης,** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο **βάσει τιμής**. |
| Προϋπολογισμός Δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ | 32.521,12€ |
| Χρηματοδότηση | * Τακτικός Προϋπολογισμός
* ΚΑΕ, 1359, 4121
* Αναλήψεις υποχρέωσης: 7197, 7198, 7199, 7200/25-04-2018
* Α∆Α:7ΑΡΚ469Β7Γ-Ψ4Ι, Ω2ΦΙ469Β7Γ-2ΕΠ, ΩΩ6Ζ469Β7Γ-Φ3Π6Ο70469Β7Γ-ΑΤ0

Α∆ΑΜ: 18REQ003003492 |
| Τεχνικές Πληροφορίες | Για τα **Τμήματα 1,2**, στην κ. Μ. Βαμβακάκη (τηλ. 2810 545019 - vamvakak@materials.uoc.gr) και στον κ. Ε. Σπανάκης (τηλ. 2810 393053 – spanakis@materials.uoc.gr)Για τα **Τμήματα 3, 4** στον κ. Ι. Σαριδάκη (τηλ. 2810 545015 saridak@uoc.gr)Για τα **Τμήματα 5, 6** στην κ. Ν. Νιργιανάκη (τηλ. 2810 394541 nirgian@uoc.gr ) και στον κ. Γ. Κονιδάκη (τηλ. 2810 394752 – geokon@uoc.gr)Για τα **Τμήματα 7,8** στις κ.κ. Ε. Κουιμτζόγλου (τηλ. 2810 394460 – elenakou@biology.uoc.gr). και Α. Παπαδάκη (τηλ. 2810 394058 – papadaki@biology.uoc.gr) |
| Διοικητικές Πληροφορίες | Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της Διακήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Κτήριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηράκλειο, και στο τηλέφωνο (2810) 393137 (κ. Σαλεμή Παναγιώτα) |
| Τόπος Υποβολής Προσφορών | Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτήριο Διοίκησης Ι, 1ος όροφος, γραφείο 109 |
| Δικαιούμενοι συμμετοχής | Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών μπορούννα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε•κράτος-μέλος της Ένωσης•κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)•τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων•τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση.Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73, 74 και 75παρ.2 του Ν. 4412/2016. |
| Τρόπος Υποβολής Προσφορών | Σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη που υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο στην παρακάτω διεύθυνση:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** **(Κτήριο Διοίκησης 1, 1ος όροφος, γρ. 109)****ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΤΩΝ****70013 Ηράκλειο Κρήτη**Η προσφορά μπορεί, με ευθύνη του υποψηφίου, να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier που θα απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν με αυτό τον τρόπο, θα πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά έφθασαν στην αρμόδια υπηρεσία του Αναθέτοντα μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  |
| Γενικοί όροι υποβολής προσφορών | Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :* Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
* Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Πανεπιστήμιο Κρήτης Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών)
* Ο αριθμός της διακήρυξης
* Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
* Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e- mail)

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν την τεχνική προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή, (σε ψηφιακό μέσο) το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων που θα υποβληθούν σε ψηφιακό μέσο με εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα και στα οριζόμενα στο Παράρτημα Β.Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στα ζητούμενα είδη όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β’.Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση και σήμανση του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους και δεν προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).Ειδικότερα:1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφωνΓίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφωνΕπίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφωνΓίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφαΓίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. |
| Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών | 16/05/2018 και ώρα 14:00 |
| Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού | 17/05/2018 και ώρα 11:00π.μ.. |
| Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού | Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο (Κτήριο Διοίκησης I, 1ος όροφος, γρ. 109) |
| Δημοσιότητα | * ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
* ΚΗΜ∆ΗΣ
* Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κρήτης (www.uoc.gr)
* Ηλεκτρονική Εφημερίδα www.2810.gr
 |
| Χρόνος ισχύος προσφορών | Εκατόν είκοσι (120) ημέρες |
| Χρόνος πρόσβασης συμμετεχόντων στις προσφορές | Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. |
| Δικαιολογητικά Συμμετοχής | 1. **Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης**:
* ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις
* Εξουσιοδότηση υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου
1. **Παραστατικό εκπροσώπησης**, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν µε αντιπρόσωπό τους.
2. **ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)**

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Δ΄Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η υποχρέωση του ανωτέρου εδαφίου αφορά ιδίως:* Τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.)
* Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες(Α.Ε.)
* Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
* Ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
* Κάθε µέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.1. **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄ υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
* Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Δ΄.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία µε την υποβολή της προσφοράς. |
| Τεχνική Προσφορά | Περιλαμβάνει:* Πλήρη περιγραφή των ειδών με όλα τα αιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη
* Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
* Δήλωση χώρας καταγωγής των προσφερόμενων ειδών
 |
| Οικονομική Προσφορά | Περιλαμβάνει:Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’, σε χωριστό και σφραγισμένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως.Οικονομική προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή τελεί υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την Επιτροπή του διαγωνισμού. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος, θα απορρίπτεται. |
| Γλώσσα Εγγράφων | Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν (η υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης) συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ενδεχομένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη , είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).Ειδικότερα:1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφωνΓίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφωνΕπίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφωνΓίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφαΓίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. |
| Κωδικοί CPV | 33790000-4, 33696500-0  |
| Τιμή | Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω κρατήσεις, ο παρακρατούμενος φόρος και κάθε άλλη επιβάρυνση:α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. |
| Νόμισμα | Ευρώ (€) |
| Διενέργεια Διαγωνισμού | Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού.Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως είτε την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο µε ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η αρμόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και συντάσσει το ανάλογο πρακτικό µε τα σχετικά αποτελέσματα.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής.Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρμόδιο διοικούν όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας τουΤα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου.Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το αρ. 127 του ν.4412/16.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, και τη λήψη σχετικής απόφασης, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη ειδοποίηση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του αρθ. 73, 74 και την παρ. 2 του αρθ. 75 του ν. 4412/2016. |
| Αποδεικτικά Στοιχεία | Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρθ. 73, 74 και 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:α) για την παράγραφο 1 του αρθ. 73 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του αρθ. 73 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του αρθ. 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4του αρθ. 73.Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του αρθ. 73 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.γ) για το αρθ. 74 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.δ) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.ε) για την παράγραφο περίπτωση γ της παραγράφου 2 του αρθ. 73του ν.4412/2016 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.Μετά την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται η αποσφράγιση του σχετικού φακέλου και ο έλεγχος των ως άνω δικαιολογητικών. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας, να ζητεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν και περαιτέρω δικαιολογητικά, πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης. |
| Προσφορά | Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι ανά είδος και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του είδους |
| Κριτήριο Κατακύρωσης | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής |
| Κατάρτιση σύμβασης – Γενικοί όροι σύμβασης | Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων (κατά τα οριζόμενα στο αρ. 127 του ν. 4412/2016) η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει **Εγγυητική Επιστολή** καλής εκτέλεσης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 72 του Ν. 4412 /16, ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. Για τις συμβάσεις που θα προκύψουν και θα είναι αξίας ίσης ή κατώτερης του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την § β του Άρθρου 72 του Ν. 4412/16.Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (βάσει τιμής) προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. |
| Χρόνος & Τόπος παράδοσης των ειδών | Τα είδη θα παραδοθούν στα κτήρια των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής και Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στις Βούτες Ηρακλείου και σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία του Π.Κ, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή σε χρόνο που θα καθοριστεί από το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών |
| Τρόπος Πληρωμής | Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών και τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής ότι παραλήφθηκαν και λειτουργούν καλώς, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου και θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πληρωμή μπορεί να γίνει και τμηματικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθεια Τράπεζας κ.λ.π. βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας. |
| Κρατήσεις | Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. |
| Ματαίωση διαγωνισμού | Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. |
| Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου | Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο. 2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. |
| Ενστάσεις-Προσφυγές | Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης αυτών είναι η Επιτροπή Ενστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποφασιστικό η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης. |
| Κυρώσεις | Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της υπογραφείσας σύμβασης , θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή ρήτρες.  |
| Γενικοί Όροι | Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**TMHMA 1. XHMIKA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΤΥ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΠΟΙΟΤΗΤΑ** | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ** |
| 1 | Ammonium hydroxide solution |   | puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ~25% NH3 basis | 2.5 Lt | 1 | 18,57 € | **18,57 €** |
| 2 | Acetic acid , glacial |   | 100% | 1 | 2 | 57,00 € | **114,00 €** |
| 3 | Nitric acid |   | puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%  | 2.5 Lt | 1 | 16,48 € | **16,48 €** |
| 4 | Acetone |   | βιομηχανική | 25 Lt | 11 | 86,10 € | **947,10 €** |
| 5 | PERDROGEN™ 30% H2O2 (w/w) |   | puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥30% | 1 Lt | 1 | 18,90 € | **18,90 €** |
| 6 | Triethylamine Eluent additive for LC-MS | Fluka | eluent additive for LC-MC | 50 mL | 5 | 40,00 € | **200,00 €** |
| 7 | Dichloromethane |   | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC), contains ~25mg/L amylene as stabilizer | 2.5 Lt | 6 | 18,20 € | **109,20 €** |
| 8 | Methanol |   | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC) | 2.5 Lt | 5 | 30,00 € | **150,00 €** |
| 9 | Ethanol |   | 99.8+%, for analysis, absolute  | 2.5 l | 3 | 151,28 € | **453,84 €** |
| 10 | Ethanol | Sigma-Aldrich | denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC) | 2.5 Lt | 10 | 40,67 € | **406,70 €** |
| 11 | 2-propanol Riedel 33539 | p.a. , ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC) | vapor density 2.1 (vs air)vapor pressure 33 mm Hg ( 20 °C) 44 mm Hg ( 25 °C)autoignition temp. 750 °Fexpl. lim. 12 % | 2,5 l | 5 | 35,84 € | **179,18 €** |
| 12 | 1-pentanol | Sigma-Aldrich | ReagentPlus®, ≥99% | 2,5 Lt | 2 | 84,32 € | **168,64 €** |
| 13 | Tetrahydrofuran  |  p.a., ACS reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.9% , contains 250 ppm BHT as inhibitor | vapor density 2.5 (vs air)vapor pressure 114 mm Hg ( 15 °C) 143 mm Hg ( 20 °C)autoignition temp. 610 °Fexpl. lim. 11.8 %free acid (as CH3COOH) ≤0.001%non-volatile matter ≤0.001%peroxides (as H2O2) ≤0.005%water ≤0.0 | 2,5 l | 7 | 33,48 € | **234,36 €** |
| 14 | Tetrahydrofuran  | for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%, complies for IR spectroscopy  | free acid (as CH3COOH) ≤0.002% non-volatile matter ≤0.001% peroxides (as H2O2) ≤0.05% water ≤0.05% (Karl Fischer) trans. 245 nm, ≥55% 275 nm, ≥90% 315 nm, ≥99% n20/D 1.407(lit.) | 2,5 l | 10 | 79,86 € | **798,56 €** |
| 15 | Toluene Riedel 32249 | p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC)  | vapor density 3.2 (vs air)vapor pressure 22 mm Hg ( 20 °C) 26 mm Hg ( 25 °C)autoignition temp. 997 °Fexpl. lim. 7 % | 2,5 l | 4 | 19,34 € | **77,38 €** |
| 16 | Ethyl acetate | Sigma-Aldrich | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) | 2.5 Lt | 1 | 17,11 € | **17,11 €** |
| 17 | Silicon grease, high vacuum, heavy Merck 7921 |   | Density : 0,98 g/cm³ (25°) Form : pasty Colour colourless to white Odour : odourless Vapor pressure : 0,1 hPa (20°) Thermal decomposition : >250°C Solubility in water : 20 | 100 gr | 2 | 31,37 € | **62,74 €** |
| 18 | Trifluoroacetic acid 100 g Alfa Aesar L06374 |   | 99% | 100 ml | 2 | 55,92 € | **111,85 €** |
| 19 | Hexamethylenediamine H11696 ALDRICH |   | 98% | 100gr | 1 | 25,00 € | **25,00 €** |
| 20 | Sodium carbonate  | Sigma-Aldrich | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.8% (calc. to the dried substance)  | 1 Kgr | 1 | 25,30 € | **25,30 €** |
| 21 | Potassium phosphate monobasic (Potassium dihydrogen phosphate) | Sigma Aldrich | puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, buffer substance, 99.5-100.5% (calc. on dry substance)  | 1 Kgr | 1 | 42,16 € | **42,16 €** |
| 22 | Potassium phosphate dibasic  | Sigma Aldrich | reagent grade, ≥98.0%  | 500gr | 1 | 30,50 € | **30,50 €** |
| 23 | Sebacoyl Chloride 84850 SIGMA-ALDRICH |   | 95% | 100ml | 1 | 125,00 € | **125,00 €** |
| 24 | Ethanol | Acros 448450025 ή αντίστοιχης ποιότητας | >99.5 %, Anhydrous, denaturated | 2.5 lt | 1 | 45,00 € | **45,00 €** |
| 25 | Titanium(IV) isopropoxide | 205273-100ml Aldrich ή αντίστοιχης ποιότητας | ≥ 97% | μέχρι 250 ml | 2 | 35,00 € | **70,00 €** |
| 26 | Sodium oxalate | Acros 448450025 ή αντίστοιχης ποιότητας | puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)  | 100gr | 1 | 30,13 € | **30,13 €** |
| 27 | Sulfuric acid  |   | puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%  | 2.5 Lt | 2 | 14,14 € | **28,27 €** |
| 28 | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate |   | Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA(HPLC), for complexometry | 1 Kgr | 1 | 156,12 € | **156,12 €** |
| 29 | potassium permanganate |   | puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%  | 500gr | 1 | 58,40 € | **58,40 €** |
| 30 | Potassium iodide |   | puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% | 250gr | 3 | 44,52 € | **133,55 €** |
| 31 | Starch |   | puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble, 250gr | 500gr | 1 | 51,21 € | **51,21 €** |
| 32 | Dimethylglyoxime |   | puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ni, ≥99.0% (TLC)  | 100gr | 1 | 114,08 € | **114,08 €** |
| 33 | Nickel(II) chloride hexahydrate |   | Reagent Plus® | 500gr | 1 | 124,62 € | **124,62 €** |
| 34 | Copper(II) oxide |   | 99.7% (metals basis) | 100gr | 1 | 92,75 € | **92,75 €** |
| 35 | Barium carbonate  |   | puriss. p.a., ACS reagent  | 250gr | 1 | 58,78 € | **58,78 €** |
| 36 | Aluminum isopropoxide |   | ≥98% | 100 g | 2 | 29,76 € | **59,52 €** |
| 37 | Sodium sulfide |   | 90+%, pure  | 50 gr | 1 | 546,59 € | **546,59 €** |
| 38 | Hexane |   | puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC) | 2,5 Lt | 2 | 38,69 € | **77,38 €** |
| 39 | PERDROGEN™ 30% H2O2 (w/w)  |   | puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥30%  | 1 Lt | 1 | 18,90 € | **18,90 €** |
| 40 | Cobalt(II) nitrate hexahydrate |   |  ACS reagent, ≥98% | 100gr | 2 | 86,92 € | **173,85 €** |
| 41 | N-Isopropylacrylamide |   | assay 97% | 10 g | 1 | 57,66 € | **57,66 €** |
| 42 | tert-Butyl methacrylate |   | 98%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | 100 ml | 2 | 93,62 € | **187,24 €** |
| 43 | 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate |   | assay 98% | 100ML | 2 | 34,60 € | **69,19 €** |
|  |   |   |   |   |   |   | **6.485,81 €** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

**ΤΜΗΜΑ 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΕΤΥ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΠΟΙΟΤΗΤΑ** | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ** |
| 1 | Magnetic stirring bars | PTFE cylindrical 60mm x 9mm (L x Diam) | Z328871 Sigma ή αντίστοιχης ποιότητας | 1 | 10 | 5,00 € | **50,00 €** |
| 2 | Magnetic stirring bars | PTFE cylindrical 15mm x 4.5mm (L x Diam) | Z328715 Sigma ή αντίστοιχης ποιότητας | 1 | 10 | 3,70 € | **37,00 €** |
| 3 | Magnetic stirring bars | PTFE cylindrical 26mm x 6mm (L x Diam) | Z328774 Sigma ή αντίστοιχης ποιότητας | 1 | 10 | 3,70 € | **37,00 €** |
| 4 | Στήλη απιονισμού Ζ600 κομπλέ |   |   |  set | 2 | 517,30 € | **1.034,60 €** |
| 5 | Silica on TLC Alu foils | silica gel matrix, H × W 20 cm × 20 cm, with fluorescent indicator 254 nm |   | 25 ea of 25 plates | 2 | 136,00 € | **272,00 €** |
| 6 | Microslides | τροχισμένες & εσμυρισμένες, 76 x 26 mm |   | pkg / 50 | 3 | 5,10 € | **15,30 €** |
| 7 | Χαρτί Ζύγισης WHATMAN 10347672 | 10Χ10 cm |   | 1 x 1 pkg/500  | 2 | 27,20 € | **54,40 €** |
| 8 | Πιπέτες Pasteur | soda lime glass - long -230mm |   | 1 x 1 pkg/250 | 10 | 11,20 € | **112,00 €** |
| 9 | Φιαλίδια (σωλήνα γυάλινα, με βιδωτό πώμα, aluminium liner, (125/κουτί)) Wheaton LL6253024 | Clear glass 20 mL  |   | 1 x 1 box (pkg/100) | 4 | 71,71 € | **286,84 €** |
| 10 | Vials, screw top, clear glass | 4 ml  |   | 1\*1 pack | 3 | 20,00 € | **60,00 €** |
| 11 | Φιαλίδια (σωλήνα γυάλινα, με βιδωτό πώμα) with Solid Cap with Teflon Liner, Preassembled size 4 mL, clear glass, 27134 SUPELCO | Clear glass, 4 mL |   | 1 x 1 box (pkg/100) | 4 | 70,00 € | **280,00 €** |
| 12 | Φιαλίδια (σωλήνα γυάλινα, xωρίς πώμα), (100/κουτί) Screw Top Vial clear glass Supelco 27173 SUPELCO | Clear glass 22 mL |   | 1 x 1 box (pkg/100) | 5 | 112,00 € | **560,00 €** |
| 13 | Φιαλίδια (σωλήνα γυάλινα, με πώμα), (100/κουτί) Screw Top Vial with Solid Cap with Teflon Liner, Preassembled size 22 mL, clear glass Supelco 27172-u | Clear glass 22 mL |   | 1 x 1 box (pkg/100) | 3 | 133,00 € | **399,00 €** |
| 14 | Λαστιχένα αεροστεγή πώματα white rubber | Suba seal No. 25 |   | 1 x 1 box/100 | 2 | 200,14 € | **400,28 €** |
| 15 | Λαστιχένα αεροστεγή πώματα white rubber | Suba seal No. 37 |   | 1 x 1 box/100 | 2 | 252,59 € | **505,18 €** |
| 16 | Λαστιχένα αεροστεγή πώματα white rubber | Suba seal No. 45 |   | 1 x 1 box/100 | 2 | 335,42 € | **670,84 €** |
| 17 | Ποτήρια βρασμού 200 ml, low form | Glass Boros 3.3 |   | 1 x 1 τεμάχιο | 10 | 2,60 € | **26,00 €** |
| 18 | Ποτήρια βρασμού 100 ml, low form | Glass Boros 3.3 |   | 1 x 1 τεμάχιο | 10 | 2,00 € | **20,00 €** |
| 19 | Πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης με αποσπώμενη μύτη | 2,5 mL |   | 1 x 1 τεμάχιο | 400 | 0,17 € | **68,00 €** |
| 20 | Φίλτρα σύριγγας από Υδρόφoβο teflon  | Μέγεθος πόρων: 0.45 μm, Διάμετρος φίλτρου: 15 mm  |   | 1 x pkg/50 | 2 | 90,00 € | **180,00 €** |
| 21 | Φιλτρα συριγγας Υδροφιλο PVDF, WHA67790404 | Μέγεθος πόρων: 0.45 μm, Διάμετρος φίλτρου: 25 mm  |   | 1 x pkg/100 | 2 | 175,00 € | **350,00 €** |
| 22 | Φίλτρα σύριγγας από Υδρόφoβο teflon Whatman 6798-2504 | Μέγεθος πόρων: 0.45 μm, Διάμετρος φίλτρου: 25 mm  |   |  | 1 | 97,09 € | **97,09 €** |
| 23 | Ταινίες Τεφλόν | Φάρδους 1,2 cm, 3m |   |   | 10 | 1,86 € | **18,60 €** |
| 24 | Micro spatulasflat rounded ends, L 12 in. (305 mm) | 18/10 Stainless, 300mm total length |   | 1 \* 1 τεμαχιο | 5 | 8,06 € | **40,30 €** |
| 25 | Πουαρ για γιαλινες πιπέτες των 2 ml  |   |   | pkg /12 | 1 | 22,94 € | **22,94 €** |
| 26 | Vials, screw top with solid cap with aluminum 27137 SUPELCO | size 4 mL, clear glass,  |   | pkg /100 | 2 | 46,00 € | **92,00 €** |
| 27 | Cover glasses | Sigma CLS285525 ή αντίστοιχης ποιότητας  | No. 2 (thickness 0.17-0.25mm), square 25x25mm | 1 x 1000 τμχ | 1 | 124,17 € | **124,17 €** |
| 28 | Πλαστικό μπουκάλι (φυαλίδιο)  | Με λευκό βιδωτό πώμα 500 ml | Στενού λαιμού, HDPE | 1 | 30 | 1,30 € | **39,00 €** |
| 29 | Βρύση Μπιτονιού Απιονισμένου Νερού (spigot) | Λευκό πλαστικό με δακτύλιο στεγανοποίησης πχ Waddington &Dyval  | 3/4 BSPT thread 8.5mm Outlet Ø,26.1mm Ø (threadincluded) | 1 | 5 | 7,00 € | **35,00 €** |
| 30 | Κρυσταλλωτήριο (crystallizing dish) | Borosilicate με χείλος (spout) | 900-1000 ml / 140-150mm diam | 1 | 10 | 30,00 € | **300,00 €** |
| 31 | Ποτήρια ζέσεως | Borosilicate με διαβάθμιση και χείλος | 50 ml  | 1 | 10 | 2,50 € | **25,00 €** |
| 32 | Ποτήρια ζέσεως | Borosilicate με διαβάθμιση και χείλος | 100 ml | 1 | 10 | 3,00 € | **30,00 €** |
| 33 | Λάδι μηχανικής αντλίας κενού | τύπου 19 ή 20 (πχ ALCATEL 119 ή 120, Adixen A120 ή Fisherbrand 19 ή Edwards Ultragrade 19 κτλ) | 1 έως 2 lt  |  1 έως 2 lt | 2 | 50,00 € | **100,00 €** |
| 34 | Χωνευτήρι gooch | with sintered glass disc - 2D - por 3 - 50ml | τεμάχιο |   | 8 | 21,40 € | **171,22 €** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   | **6.513,76 €** |

**ΤΜΗΜΑ 3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Είδος** | **Ποιότητα/Προδιαγραφές** | **Συσκ** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας με ΦΠΑ** | **Σύνολο με ΦΠΑ** |
| 1 | Cuvette polystyrene, macro 10x10x45, 4ml | Cuvette polystyrene, macro 10x10x45, **4ml** | pkg/100 | 10 | 8,93 | 89,28 |
| 2 | Beaker, with graduation and spout, 600ml | borosilicate 3.3 | τεμάχιο | 20 | 4,00 | 80 |
| 3 | clips for NS joints | POM - NS 19/26 | τεμ | 40 | 3,22 | 128,96 |
| 4 | Dounce Glass Tissue grinder  | glass, working volume: 40ml SIGMA-T6191 συμβατό με Small clearance pestle (Sigma P1485) | τμχ | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 5 | Magnetic strring bars | 20x6mm, PTFE, cylindrical | τεμ | 43 | 2,23 | 95,98 |
| 6 | Micro tubes | 1.5ml, PP, with attached cap, 39x10.8mm, neutral, with graduation and frosted writing space | bag /500 | 5 | 9,00 | 45,00 |
| 7 | pH μετρικό χαρτί | pH 1-14 Universal indicator, σε ρολό 4-5 m, με χρωματική κλίμακα pH 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | ρολό των 4-5 m | 5 | 12,5 | 62,5 |
| 8 | pH-indicator |  stick pkg/200 , paper Litmus paper red | τεμάχιο | 20 | 8 | 160 |
| 9 | Pipette pasteur | glass, long, 230mm | pkg / 250 | 6 | 13,89 | 83,328 |
| 10 | pipette Pasteur  | Glass short (150 mm) | pkg / 250 | 10 | 8,60 | 86,00 |
| 11 | pipette pump filler | green: up to 10 ml pipettes | τεμ | 35 | 9,67 | 338,52 |
| 12 | Pipette tip | 50-1.000 µl, natural, filling level rings, suitable for Gilson and structurally identical designs, DxHxL 9mm x 72mm x 72mm, PP, without filter | bag/ 250 | 20 | 2,80 | 56,00 |
| 13 | Pipette tip | 10-200μl natural filling level rings,suitable for gilson and structurally identical designs | bag/500 | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 14 | strips of universal indicator paper pH 0-14 | non-bleeding pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | pkg/ 100 | 1 | 15,50 | 15,50 |
| 15 | tips,capillary pistons for microman pipette | CP100 | BOX OF 192 | 3 | 74,40 | 223,2 |
| 16 | tips,capillary pistons for microman pipette | CP1000 | BOX OF 182 | 3 | 74,40 | 223,2 |
| 17 | Αναγέννηση στήλης απιονισμού | Ionel, Z2000 η ισοδύναμης ποιότητας. παράδοση & εγκατάσταση της νέας με ταυτόχρονη παραλαβή της άδειας στήλης | τεμ | 9 | 142,60 | 1283,4 |
| 18 | Γάντια εξεταστικά χωρίς πούδρα, medium | nitrile, **μπλε** | pkg /150 | 10 | 10,11 | 101,06 |
| 19 | Γάντια εξεταστικά χωρίς πούδρα, small | nitrile, **μπλε** | pkg /150 | 10 | 10,11 | 101,06 |
| 20 | Γάντια νιτριλίου | Nitrile λευκά χωρίς πούδρα Small | pkg /200 | 10 | 9,55 | 95,48 |
| 21 | Γάντια νιτριλίου | Nitrile λευκά χωρίς πούδρα Large | pkg /200 | 10 | 9,55 | 95,48 |
| 22 | Γάντια χωρίς πούδρα large | nitrile, λευκά | pkg /100 | 15 | 5,90 | 88,50 |
| 23 | Γάντια χωρίς πούδρα medium | nitrile, λευκά | pkg /100 | 15 | 5,90 | 88,50 |
| 24 | Γάντια χωρίς πούδρα small | nitrile, λευκά | pkg /100 | 15 | 5,90 | 88,50 |
| 25 | γυάλινα χωνιά | 60mm funnel diam., 7mm stem diam. | τεμάχιο | 50 | 3,5 | 175 |
| 26 | Διηθητικό Χαρτί | Φίλτρα 39x39mm cellulose, βάρους 60gr | pkg /500 | 1 | 48,36 | 48,36 |
| 27 | Θερμαινόμενος Μαγνητικός Αναδευτήρας  | Μέγιστη θερμοκρασία : 370 ° C, Μέγιστος όγκος ανάδευσης : 15 λίτρα, Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας έως 1500 rpm, πλάκα θέρμανσης/ανάδευσης από κράμα αλουμινίου επικαλυμμένο με ειδική προστασία για αντοχή στις χημικές ουσίες και ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, πλάκα θέρμανσης/ανάδευσης με διάμετρο τουλάχιστον 15 cm, εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη | τμχ | 1 | 385 | 385 |
| 28 | Θερμόμετρα αλκοόλης | 0-100 oC | τεμάχιο | 15 | 3 | 45 |
| 29 | Κυψελίδες | κυψελίδες με 2 διαφανείς οπτικά πλευρές, οπτική διαδρομή 10 mm, όγκος **1,6 ml ,** πλάτος 12mm, ύψος 45 mm, κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν από τα 330nm | pkg/ 100 | 2 | 6,50 | 13,00 |
| 30 | Λάστιχο silicon rubber | 8x12mm | μέτρo | 20 | 9,92 | 198,4 |
| 31 | Πιπέττα μηχανική ρυθμιζόμενου όγκου 1-10 ml, μονοκάναλη.  | Να διαθέτει σώμα από υψηλής αντοχής ανθεκτικό στα χημικά πλαστικό υλικό, πιστόνι από ατσάλι και σκληρό PVC, να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν ισχύ διεθνούς προτύπου ISO 8655-1 ως προς την ακρίβεια (accuracy) ή συστηματικό σφάλμα(systematic error) και την πιστότητα (precision) ή τυχαίο σφάλμα (random error). Να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή. | τεμάχιο | 1 | 270 | 270 |
| 32 | Πλακίδια TLC | Προσροφητικό υλικό silica gel με αλουμινένιο υπόστρωμα (aluminum sheets), μέγεθος 20cm x 20cm , fluorescent indicator 254 nm | πακέτο των 25 | 1 | 150 | 150 |
| 33 | Ποτήρια Ζέσεως | Χωρητικότητα 500 ml, διάμετρος ~ 9 cm low form | μονάδα | 15 | 3,5 | 52,5 |
| 34 | Προστατευτικά γυαλιά | Εργαστηρίου | τεμ | 20 | 6,32 | 126,48 |
| 35 | Τριχοειδείς σωλήνες | Κατάλληλους για σημείο τήξης με μέγιστη διάμετρο 1.5 mm (χρησιμοποιούνται κ για αιματοκρίτη) | πακέτο των 100 | 2 | 6 | 12 |
| 36 | Υάλινοι ηθμοί των P3 30ml | χωρητικότητας 30ml, κάτω διάμετρος ~2,5cm, πάνω διάμετρος ~3,5cm | μονάδα | 15 | 10 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | **5.420,18**  |

**ΤΜΗΜΑ 4. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Είδος** | **Ποιότητα/Προδιαγραφές** | **Συσκ** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας με ΦΠΑ** | **Σύνολο με ΦΠΑ** |
| 1 | (+)-sodium L-ascorbate | BioXtra, ≥99% NT, opt.act.:20/D +105 ± 2 oC, c=5% in H2O mp: 220 dec(lit) | 50 gr | 2 | 47,12 | 94,24 |
| 2 | 1-propanol | ACS reagent, ≥99% | 2,5L | 3 | 51,00 | 153,00 |
| 3 | 2-propanol | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.8% (GC) | 2,5L | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 4 | AceticAcid  | ACS reagent, ≥99.8%  | 2,5 Lt | 2 | 19,00 | 38,00 |
| 5 | Acetone | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) | 2.5L | 3 | 11,66 | 34,98 |
| 6 | Acetone | βιομηχανική, πλαστική συσκευασία με πώμα ασφαλείας για αποτροπή εξάτμισης | 15kg / 20lt | 16 | 64,85 | 1037,63 |
| 7 | AMMONIA solution 25% (Ammonium hydroxide) | P.A. | 2.5 Lt | 4 | 17,00 | 68,00 |
| 8 | Ammonium chloride  | 99+%, pure  | 1KG | 2 | 17,00 | 34,00 |
| 9 | Ammonium molybdate tetrahydrate  | puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)  | 100G | 2 | 22,69 | 45,38 |
| 10 | Ammonium nitrate | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98% | 1Kg | 3 | 39,56 | 118,67 |
| 11 | Ammonium persulfate | reagent grade, >98% | 500g  | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 12 | Ascorbic acid  | crystalline, purity ≥99%  | 100G | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 13 | Buffer solution pH 4.0 (20 °C) | with fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST | Lt | 2 | 13,76 | 27,53 |
| 14 | Buffer solution pH 10.0 (20°C) | borax / sodium hydroxide | Lt | 2 | 13,76 | 27,53 |
| 15 | Buffer solution pH 7.0 (20 °C)  | potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, with fungicide, traceable to SRM from NIST | Lt | 2 | 13,76 | 27,53 |
| 16 | congo red indicator | acid-base indicator | 50g  | 1 | 49,00 | 49,00 |
| 17 | Coomassie Brilliant Blue G-250  | Powder | 25G | 1 | 84,00 | 84,00 |
| 18 | Copper(II) sulfate pentahydrate | purum p.a., crystallized, ≥99.0% (RT) | 500gr | 2 | 36,33 | 72,66 |
| 19 | Diethyl ether | contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% | 2,5L | 10 | 29,00 | 290,00 |
| 20 | Ethanol | absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone, ≥98% (GC) | 2,5L | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 21 | Ethyl acetate | ACS reagent, ≥99.5%  | 2,5L | 2 | 23,00 | 46,00 |
| 22 | Goat anti-Bovine alpha-Lactalbumin Antibody HRP Conjugated | Polyclonal, 1 mg/ml | 1mg | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 23 | Hind III | 10u/μl | 1000u | 4 | 9,30 | 37,20 |
| 24 | Hydrochloric acid | Puriss., 24.5-26.0% | 2,5lt | 8 | 58,65 | 469,22 |
| 25 | Hydrochloric acid 37% w/w | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, 36,5 - 38% | 2,5L | 5 | 15,00 | 75,00 |
| 26 | Lamda DNA | 0,5 μg/μL | 0,5 mg | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 27 | Lamda DNA/Hind III | 0,5 μg/μL | 100 μg | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 28 | meta-phosphoric acid | ACS reagent, >33,5% | 100g | 2 | 57,00 | 114,00 |
| 29 | Methanesulfonic acid  | ≥99.0% ,refractive index:n20/d 1.4299lit),bp:167 oC/10 mmHg(lit),mp:17-19 oC(lit), density:1.481g/ml at 25 oC(lit) | 500ML | 2 | 102,05 | 204,10 |
| 30 | Nitric acid | puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%  | 2.5 Lt | 6 | 16,62 | 99,70 |
| 31 | Peroxidase from horseradish  |   | 5KU | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 32 | Petroleum Ether | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C (≥ 95%) | 2,5L | 12 | 26,00 | 312,00 |
| 33 | Potassium bromide | For IR spectroscopy | 100gr | 3 | 92,75 | 278,26 |
| 34 | Potassium iodate | >99%, for analysis | 500g | 1 | 186,00 | 186,00 |
| 35 | Potassium iodide  | puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%  | 500G | 3 | 32,61 | 97,84 |
| 36 | Potassium nitrite | extra pure, 97% | 1kg | 1 | 106,00 | 106,00 |
| 37 | Silver nitrate solution  | volumetric, 1.0 M AgNO3 (1.0N)  | 500ml | 1 | 208,00 | 208,00 |
| 38 | Sla I (Xho I) | 10u/μl | 1000u | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 39 | Sodium bicarbonate  | puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.7%, powder | 1kg | 2 | 11,16 | 22,32 |
| 40 | Sodium bismuthate hydrate | *ACS reagent, >85% (RT)* | 50 g | 1 | 36,00 | 36,00 |
| 41 | Sodium citrate tribasic dihydrate  | ACS reagent ≥99% | 1KG | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 42 | Sodium Dodecyl Sulfate  | Powder, ≥98.5%  | 500G | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 43 | Sodium hexanitrocobaltate (III) | ACS reagent | 100g | 1 | 217,00 | 217,00 |
| 44 | Sodium hydrogen carbonate | extra pure, SLR >=99% | 1Kg | 4 | 18,23 | 72,91 |
| 45 | Sodium hydroxide | for analysis ≥ 98% pellets | 1 Kgr | 21 | 16,00 | 335,92 |
| 46 | Sodium perchlorate monohydrate  | purum p.a., crystallized, ≥98.0% (T) αυστηρά στη συσκευασία που ζητείται όχι μεγαλύτερη γιατί είναι υγροσκοπικό και χαλάει όταν ανοιχτεί  | 250gr | 3 | 47,00 | 141,00 |
| 47 | Sodium phosphate dibasic dihydrate (syn. Disodium hydrogen phosphate dihydrate) | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98.5-101% (calc. to the dried substance)  | 1KG | 2 | 16,99 | 33,98 |
| 48 | Sst I (Sac I) | 10u/μl | 500u | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 49 | Strontium chloride hexahydrate | >99% | 500g | 1 | 68,00 | 68,00 |
| 50 | sucrose  | for analysis, AR, meets the specification of BP + Ph. Eur. | 1kg | 3 | 24,55 | 73,65 |
| 51 | tert-Butyl methyl ether  | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%  | 2,5 L | 2 | 53,94 | 107,88 |
| 52 | Tin | ≥99%, powder | 250g | 2 | 92,13 | 184,26 |
| 53 | Tyrosinase from mushroom  | lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid  | 25KU | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 54 | Xylene isomers | ≥98% | 2,5L | 4 | 16,00 | 64,00 |
| 55 | xylenol orange indicator | metal indicator ACS,Reag | 5g | 1 | 148,00 | 148,00 |
| 56 | Zinc chloride  | puriss. p.a., ≥98% | 1KG | 1 | 78,00 | 78,00 |
| 57 | Ηydrogen peroxide | 30% solution | 1L | 1 | 22,00 | 22,00 |
|  |  |  |  |  |  | **7436,38** |

**ΤΜΗΜΑ 5. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αα | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ /ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ποσότητα | τιμή/μονάδα | κόστος | Κόστος με ΦΠΑ | Πρόγραμμα ή εργαστήριο |
| 1 | pippetman up to 10 ml Green | pi-pump pippete filter |   | τεμ | 20,0 | 9,10 | 182,00 | 225,68 | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |
| 2 | Ηλεκτρόδια Πεχαμέτρου | Συνδυασμένο ηλεκτρόδιο υάλου,για ηλεκτρονικό Ph-meter Crison, με μήκος 120mm, καλώδιο μήκους 1m και σύνδεσμο BNC | CRI5012 | τεμ | 1,0 | 182,00 | 182,00 | 225,68 | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |
| 3 | Αναγέννηση στήλης | Τμηματική Παράδοση και εγκατάσταση της αναγεννημένης στήλης με ταυτόχρονη απομάκρυνση της παλιάς.  | IONEL Κωδ. Ζ2004 | Τεμάχ. | 2 | 115,00 | 230,00 | 285,20 | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |
| 4 | Αναγέννηση στήλης | Τμηματική Παράδοση και εγκατάσταση της αναγεννημένης στήλης με ταυτόχρονη απομάκρυνση της παλιάς.  | IONEL Κωδ. Ζ1202 | Τεμάχ. | 2,0 | 97,00 | 194,00 | 240,56 | Προπτυχιακά εργαστήρια τομέα μορφολογίας |
| 5 | Μαγνήτης ανάδευσης κυλινδρικός επικαλυμμένος με teflon  | 6X20 mm |   | Τεμάχ. | 5,0 | 2,68 | 13,40 | 16,62 | Προπτυχιακά εργαστήρια τομέα μορφολογίας |
| 6 | Ράβδος συλλογής μαγνητών ανάδευσης | επικάλυψη τεφλόν |   | Τεμάχ. | 2,0 | 16,70 | 33,40 | 41,42 | Προπτυχιακά εργαστήρια τομέα μορφολογίας |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Συνολικός προϋπολογισμός Α ομάδας :** |   |   |   |   | **834,80** | **1035,15** |   |

**ΤΜΗΜΑ 6. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αα | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ /ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ποσότητα | τιμή/μονάδα | κόστος | Κόστος με ΦΠΑ | Πρόγραμμα ή εργαστήριο |
| 1 | Ιωδιούχο Κάλιο ( KI ) | puriss. p.a. | Riedel 30315 | 250g | 6 | 36 | 216 | 267,84 | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |
| 2 | Hydrogen Peroxide  | puriss. p.a.,reag.Ph.Eur., ≥30% w/w | Honeywell 31642 | 1 lit | 1 | 21,8 | 21,8 | 27,03 | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |
| 3 | Ammonium sulfate | extra pure 99+%,SLR | Fisher Chemicals A/6440/53 | 500g | 1 | 27,1 | 27,1 | 33,60 | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |
| 4 | Methanol | Puriss.p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag.ph.Eur., >/99.8% (GC) | Sigma-Aldrich Κωδικός 32213 ή αντίστοιχης ποιότητα | 2,5 Lit | 8 | 8,3 | 66,4 | 82,34 | Προπτυχιακά εργαστήρια τομέα μορφολογίας |
| 5 | Ethanol Absolute | denatured with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0,001% Bitrex (GC), >/98% (GC) | Sigma 24194 ή αντίστοιχης ποότητας | 2,5 Lit | 8 | 35 | 280 | 347,20 | Προπτυχιακά εργαστήρια τομέα μορφολογίας7+ 1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ |
| 6 | Sodium chloride | puriss.p.a. ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., >/99,5% |   | 1Kgr | 2 | 8,80 | 17,6 | 21,82 | Προπτυχιακά εργαστήρια τομέα μορφολογίας1+ 1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΡΓ.ΧΗΜΕΙΑΣ |
|  |  |   |   |   |   |  | **779,84** |  |

**ΤΜΗΜΑ 7. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΙΟΤΗΤΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ** |
| **1** | Pepsin enzyme for protein digestion | Pepsin from porcine stomach M ~36000 g/mol Activity (Hemoglobin; pH 1.6; 25°C) min. 0.7 FIP-U/mg pH (2 %; H2O) 3.5 - 5.0 Loss on drying (60°C; 4 h; 670 hPa; P2O5) max. 5 % | 100g | Applichem A4289,0100 ή αντίστοιχης ποιότητας | 130 |
| **2** | Sudan-red for lipid detection | Για ποιοτικό προσδιορισμό λιπιδίων, Sudan Red G (C.I. 12150) for clinical diagnosisλmax. (MeOH): 495 - 505 nmUV spectrum: complies to reference | 10 g | Applichem 257122.1605 ή αντίστοιχης ποιότητας | 50 |
| **3** | Pancreatin | Pancreatin from porcine pancreas Loss on drying max. 5 % Amylase min. 22500 FIP-U/g Lipase min. 22500 FIP-U/g Protease min. 1050 FIP-U/g | 2\*100g  | Applichem A0585,0100 ή αντίστοιχης ποιότητας | 204 |
| **4** | Agar | powder, for microbiology  | 1kg | Fluka 05040 ή αντίστοιχης ποιότητας | 138 |
| **5** | Safranine dye | Safranine O (C.I. 50240) for microscopyAssay: min. 80 %E 1 %/1 cm, λmax.: 1180 - 1480λmax. (50 % EtOH): 530 - 534 nmLoss on drying: max. 15 % | 50 g | AppliChem/ PanReac Γερμανίας 251622.1607 ή αντίστοιχης ποιότητας | 130 |
| **6** | Biuret | assay 98% | 100g | Aldrich 15270-100G ή αντίστοιχης ποιότητας | 305 |
| **7** | Benedict reagent | Για ποιοτικό προσδιορισμό σακχάρων | 2 x 1lt | Sigma 11945 ή αντίστοιχης ποιότητας | 340 |
| **8** | Fetal Bovine Serum | South America | 2 x 500ml | Biosera-FB-1001/500(B9523) | 180 |
| **9** | Θρεπτικό DMEM | Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose . With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture  | 2 x 500ml | Sigma D6546 ή αντίστοιχης ποιότητας | 78 |
| **10** | Rabbit anti-human IgG | RABBIT ANTI HUMAN IgG (H/L)recognizes the heavy and light chains of human IgG. It may react with the light chains of other human immunoglobulins.Product Type: Polyclonal AntibodyIsotype: Polyclonal IgGPreservative Stabilisers:0.09% Sodium Azide (NaN3)Immunogen: Human IgG.Approx. Protein Concentration: sIgG concentration 1.0mg/mlBuffer Solution: Borate buffered salineApplications: ELISA, Immunofluorescence, Western BlottingSize: 1mg | 1mg | Bioline Star 195 Serotec ή αντίστοιχης ποιότητας | 210 |
| **11** | Potassium dihydrogen phosphate  | extra pure | 1 Kg | Fisher Chemical P/4760/60 ή αντίστοιχης ποιότητας | 45 |
| **12** | di-Potassium hydrogen phosphate  | extra pure | 1 Kg | Fisher Chemical P/5240/60 ή αντίστοιχης ποιότητας | 53 |
| **13** |  Diethylether/ Analytical Reagent  | Diethylether/ Analytical Reagent | 2,5lt |  Sigma-Aldrich 32203 ή αντίστοιχης ποιότητας  | 30 |
| **14** |  EcoRI-HF, 5 U/μl or 10 U/μl or 15 U/μl  |  EcoRI-HF, 5 U/μl or 10 U/μl or 15 U/μl  | 10000 Units  |  New England BioLabs R3101S ή αντίστοιχης ποιότητας | 70 |
| **15** | DNase I  | Solid salt-free from bovine pancreas  | 50 mg | APPLICHEM A3778,0050 ή αντίστοιχης ποιότητας | 70 |
| **16** | DRG κιτ προσδιορισμού κορτιζόλης | όρια ευαισθησίας 0-800 ng/mL | 1 |  Νέα Διαγνωστική Διάσταση Ε.Π.Ε EIA-1887 ή αντίστοιχης ποιότητας | 200 |
| **17** | κιτ προσδιορισμού γλυκόζης | όριο ανίχνευσης 0,7 mg/dl | 1 | BIOSIS 001733 ή αντίστοιχης ποιότητας | 17 |
| **18** | κιτ προσδιορισμού χοληστερίνης | όριο ανίχνευσης 4 mg/dl | 1 | BIOSIS 001564 ή αντίστοιχης ποιότητας | 50 |
| **19** | κιτ προσδιορισμού αιμοσφαιρίνης |   | 3 | AIVATZIS-ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 27057ή αντίστοιχης ποιότητας | 50 |
|  |   |   |   | ΚΑΕ 1359 | **2350** |

**ΤΜΗΜΑ 8. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΑ** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΙΟΤΗΤΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ** |
| 1 | Πλάκες Neubauer | Double net graduation, neubauer improved, 0.1mm depth, 1.0mm2 total measure | 3 τμχ | Ilmabor7533137 ή αντίστοιχης ποιότητας | 140 |
| 2 | EPPENDORFS | Reaction tubes, 1.5 ml, PP, with attached lid, with moulded graduation and frosted writing space. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΑ. | 10.000τμχ | Sarstedt 72.690.001 ή αντίστοιχης ποιότητας | 225 |
| 3 | Tips for Gilson pipettes | Pipette tips, 100 or 200-1000μL, PP,transparent, calibration rings, fits Eppendorf, Gilson, and products of identical design. Without filter. 250 pcs./bag. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΑ. | 20.000τμχ | Sarstedt 70.762 ή αντίστοιχης ποιότητας | 130 |
| 4 | Tips for Gilson pipettes  | Pipette tips 10 - 200 µl, PP, natural, suitable for Eppendorf, Gilson and structurally identical designs, 500 pieces packed in the bag. Without filter. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΑ. | 20.000τμχ | Sarstedt 70.760.002 ή αντίστοιχης ποιότητας | 130 |
| 5 | Petri dishes | 92 x 16 mm, PS, with ventilation cams, sterile | 5 x 480/case | Sarstedt 82.1473.001 ή αντίστοιχης ποιότητας | 300 |
| 6 | Χαρτιά καθαρισμού φακών, Cleaning lens tissue | lens cleaning tissue, 100x15mm | 40 x (100/pkg) | Isolab 080.65.003 ή αντίστοιχης ποιότητας | 240 |
| 7 | Αντικειμενοφόροι  | Microslides,τροχισμένες & εσμυρισμένες (αντικειμενοφόρες) , 76 x 26 mm | 25 x (50/pkg) | Knittel 010.01.004 ή αντίστοιχης ποιότητας | 132 |
| 8 | Καλυπτρίδες  | Microscope glass cover slip (Καλυπτρίδες) , Glass, 20 x 20 mm | 50 x (100/pkg) | Knittel 011.01.003 ή αντίστοιχης ποιότητας | 132 |
| 9 | pHμετρικά χαρτιά  | strips of universal indicator paper pH 1-14  | 10 x (200/pkg) | Fioroni 0911S00035 ή αντίστοιχης ποιότητας | 155 |
| 10 | Tubes 15 ml sterile | Tube 15 ml, 120 x 17 mm, conical base, PP, with print, assembled red cap, 50 sterile and pyrogen-free pieces packed in the bag | 20 x 50/pkg (1000 τεμ) | Sarstedt/62.554.502 ή αντίστοιχης ποιότητας | 156 |
| 11 | Tubes 15 ml sterile |   | 250 τεμ | Sarstedt/62.553.542 ή αντίστοιχης ποιότητας | 50 |
| 12 | Tubes 50 ml, sterile | Tubes 50 ml, 114-115 x 28-30 mm, conical base, PP, with print, assembled red cap, 25 sterile and pyrogen-free pieces packed in the bag | 15 x 25/pkg (375 τεμ) | Sarstedt/62.547.254 ή αντίστοιχης ποιότητας | 60 |
| 13 | Oγκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 100ml | hexagonal glass base, tall form, 100 ml | 10 τεμαχια | Isolab 015.01.100 ή αντίστοιχης ποιότητας | 92 |
| 14 | Acrodisc Syringe Filter  | 32mm with 0,2μm Supor Membrane, non-pyrogenic, PES/STERILE/R  | 100 τεμάχια | PALL 4652 ή αντίστοιχης ποιότητας | 102 |
| 15 | Μαχαιρίδια Νο 22 για λαβές Νο 4 | Stainless steal | 1 x 100/pkg |   | 15 |
| 16 | Μortar with pestle | porcelain, standard form, 170ml volume, 105mm ext.diam., 90mm int.diam., 55mm height | 6 x set | Isolab 038.02.090 + 038.03.135 ή αντίστοιχης ποιότητας | 90 |
| 17 | Cell culture dish with lid  | 60 diameter/15 height | 100 τεμάχια | Sarstedt-83.3901.002 ή αντίστοιχης ποιότητας | 46 |
| 18 | Blow-0 pipette 5ml, individual sterile |   | 500 τεμάχια | Sarstedt-83.1253.001 ή αντίστοιχης ποιότητας | 70 |
| 19 |  ICO Σύριγγες απλές άνευ βελόνης 60 ml αποστειρωμένες, plastic  | Σύριγγες απλές άνευ βελόνης 60 ml αποστειρωμένες, plastic | 50 τεμάχια  | ICO | 65 |
| 20 |  Examination gloves, nitrile, powder-free, λευκά/ MEDIUM  | Examination gloves, nitrile, powder-free, λευκά/ MEDIUM sempercare ή αντίστοιχης ποιότητας |  13 boxes |   | 80 |
| 21 |  Examination gloves, nitrile, powder-free, λευκά/ small | Examination gloves, nitrile, powder-free, λευκά/ SMALL sempercare ή αντίστοιχης ποιότητας | 5 boxes |   | 30 |
| 22 |  Examination gloves, nitrile, powder-free, λευκά/large | Examination gloves, nitrile, powder-free, λευκά/ LARGE sempercare ή αντίστοιχης ποιότητας |  10 boxes |   | 60 |
|   |   |   |   | **ΚΑΕ 4121** | **2500** |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ΑΦΜ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ΔΟΥ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ΤΗΛ./FAX:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-MAIL:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

**Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη Διακήρυξη με Αριθμό \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα**

**ΟΜΑΔΑ\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’**

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| 1. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με αρ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ της οποίας έλαβα γνώση στο σύνολο τους,2. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης, 3. θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπόλοιπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη μου και αποτελούν κατά δήλωση τους εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο 4. Όλα τα είδη που προσφέρω είναι καινούργια και αμεταχείριστα |

Ημερομηνία:\_\_/\_\_/2016

Ο – Η Δηλ\_\_\_\_\_.

 (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙ**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

**Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)**

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ** |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας …………………………..…, της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. |

Ημερομηνία: \_\_/\_\_/201…

Ο – Η Δηλ\_\_\_\_\_.

 (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)**

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[[1]](#endnote-2) και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

|  |
| --- |
| **Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ]- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99206917]- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [70013]- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΛΕΜΗ]- Τηλέφωνο: [2810393137]- Ηλ. ταχυδρομείο: [salemi@admin.uoc.gr]- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): [www.uoc.gr] |
| **Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [33790000-4, 33696500-0]- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [8]- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): [……] |

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[[2]](#endnote-3):Τηλέφωνο:Ηλ. ταχυδρομείο:Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……][……][……][……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[[3]](#endnote-4); |  |
| **Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:**ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»[[4]](#endnote-5) ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;**Εάν ναι,** ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. | [] Ναι [] Όχι[...............][…...............][….] |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| **Εάν ναι**:Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[[5]](#endnote-6):δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;**Εάν όχι:****Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση*ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  | α) [……]*β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*γ) [……]δ) [] Ναι [] Όχιε) [] Ναι [] Όχι*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]* |
| ***Τρόπος συμμετοχής:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[[6]](#endnote-7); | [] Ναι [] Όχι |
| ***Εάν ναι****, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.* |
| **Εάν ναι**:α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……]β) [……]γ) [……] |
| ***Τμήματα*** | ***Απάντηση:*** |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ονοματεπώνυμοσυνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……][……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[[7]](#endnote-8)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στήριξη:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  | []Ναι []Όχι |

***Εάν ναι****, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

*Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.*

*Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.*

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Υπεργολαβική ανάθεση :*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []ΌχιΕάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] |

*Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).*

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[[8]](#endnote-9)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[[9]](#endnote-10)·
2. **δωροδοκία**[[10]](#endnote-11),[[11]](#endnote-12)·
3. **απάτη**[[12]](#endnote-13)·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[[13]](#endnote-14)·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[[14]](#endnote-15)·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[[15]](#endnote-16).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[[16]](#endnote-17) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  | [] Ναι [] Όχι*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]*[[17]](#endnote-18) |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[[18]](#endnote-19):α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·**γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ]β) [……]γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]*[[19]](#endnote-20) |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[[20]](#endnote-21); | [] Ναι [] Όχι  |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[[21]](#endnote-22): | [……] |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[[22]](#endnote-23)**,** στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι  |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;**-** Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[[23]](#endnote-24) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΦΟΡΟΙ** | **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** |

|  |  |
| --- | --- |
| α)[……]·β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]·-[……]·γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……] | α)[……]·β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]·-[……]·γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……] |

 |
| *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*[[24]](#endnote-25)*[……][……][……]* |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[[25]](#endnote-26)**;** | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);[] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[[26]](#endnote-27) :α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ήγ) ειδική εκκαθάριση, ήδ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ήε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμουΕάν ναι:- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[[27]](#endnote-28)Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι-[.......................]-[.......................]*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας **σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα**[[28]](#endnote-29);**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[.......................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας **συμφωνίες** με άλλους οικονομικούς φορείς **με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού**;**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[…...........] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν **σύγκρουσης συμφερόντων[[29]](#endnote-30)**, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν **συμβουλές** στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο **αναμειχθεί στην προετοιμασία** της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[[30]](#endnote-31);**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[[31]](#endnote-32) κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[….................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  | [] Ναι [] Όχι |

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο* μόνο *στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙVχωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής*** | ***Απάντηση*** |
| Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; | [] Ναι [] Όχι |

**Α: Καταλληλότητα**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Καταλληλότητα*** | ***Απάντηση*** |
| **1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα** που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[[32]](#endnote-33); του:*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | […]*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]* |
| **2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:**Χρειάζεται ειδική **έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος** συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] ΌχιΕάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ …] [] Ναι [] Όχι*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται*[[33]](#endnote-34)*, εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν*[[34]](#endnote-35)*.*

*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...* [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]*.*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]*

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών [↑](#endnote-ref-2)
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-3)
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ*και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**. [↑](#endnote-ref-4)
4. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. [↑](#endnote-ref-5)
5. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. [↑](#endnote-ref-6)
6. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. [↑](#endnote-ref-7)
7. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*.” [↑](#endnote-ref-8)
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. [↑](#endnote-ref-9)
9. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). [↑](#endnote-ref-10)
10. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. [↑](#endnote-ref-11)
11. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*. [↑](#endnote-ref-12)
12. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.* [↑](#endnote-ref-13)
13. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. [↑](#endnote-ref-14)
14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. [↑](#endnote-ref-15)
15. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". [↑](#endnote-ref-16)
16. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) [↑](#endnote-ref-17)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-18)
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-19)
19. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-20)
20. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) [↑](#endnote-ref-21)
21. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. [↑](#endnote-ref-22)
22. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). [↑](#endnote-ref-23)
23. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς [↑](#endnote-ref-24)
24. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-25)
25. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . [↑](#endnote-ref-26)
26. . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-27)
27. Άρθρο 73 παρ. 5. [↑](#endnote-ref-28)
28. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . [↑](#endnote-ref-29)
29. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης***.*** [↑](#endnote-ref-30)
30. Πρβλ άρθρο 48. [↑](#endnote-ref-31)
31. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-32)
32. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.** [↑](#endnote-ref-33)
33. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 [↑](#endnote-ref-34)
34. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.* [↑](#endnote-ref-35)