## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡ.
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | Φ1 (ΔΕΙΓΜΑ) | Φ2 (ΔΕΙΓΜΑ) | Φ3 (ΔΕΙΓΜΑ) | Φ4 | Φ5 (ΔΕΙΓΜΑ) | Φ6 | Φ7 | Φ8 (ΔΕΙΓΜΑ) | Φ9 | Φ10
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 472 | 135 | 187 | 12 | 521 | 54 | 36 | 36 | 8 | 20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Λειτουργία dimming / dali
Φωτεινή ροή
Θερμοκρασία χρώματος
Δείκτης χρωματικής απόδοσης
Δείκτης θάμβωσης (U.G.R.) :
Κατηγορία στεγανότητας τουλάχιστον
Κατηγορία αντοχής σε κρούση τουλάχιστον
Τάση τροφοδοσίας
Συντελεστής ισχύος τουλάχιστον
Κλάση μόνωσης Safety Class I ή ΙΙ
Συνολική ισχύς
Απόδοση φωτιστικού
Χρόνος ζωής τουλάχιστον
Διαστάσεις περίπου
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη τουλάχιστον
Πιστοποίηση : ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
1. CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή που να περιέχει : • Μετρήσεις διαταραχών (EMC) (EN 55015, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3) • Δοκιμές ατρωσίας (ΕΜC) (EN 61547:2009) • Δοκιμές ασφάλειας (LVD) (EN 60598-1, EN 60598-2, EN 62493) • Συμμόρφωση κατά ROHS
2. ENEC, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ENEC, πιστοποιητικά συμφωνίας επιπλέον κατά : • EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) • ΕΝ 62471 (Πρότυπο για τη κατηγοριοποίηση των δομικών μονάδων LED ως προς την φωτοβιολογική καταλληλότητα / ασφάλεια)
3.ISO 9001/2008 ή νεότερο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
4.ISO 14001/2004 ή νεότερο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
5. ISO 9001/2008 ή νεότερο ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ως προς τις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Χρώματος επιλογή της Υπηρεσίας