ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΠΕΡΠΑ)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

# Text boxes

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

συντηρητών & εγκαταστατών

καυστήρων

ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

συντηρητών & εγκαταστατών

καυστήρων

ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

«Η ΕΣΤΙΑ»

Μαρμαρά 13, 114 76 Αθήνα

Τηλ.-Fax: 210 6440681

Νο

5.ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ....................

…………………………………………………………………………….

6.ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ………..

………………………………………………………………………….....

7.ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ…………………………………………………. GPH

8  ……………………………………………………………………...Nm3/h

8.ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ………………………………………………..…..

………………………………………………………………………..…...

1.ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜ./ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………….

………………………………………………………..

2.ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ……………………………..

………………………………………………………..

3.ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΤΗΛ…………….

………………………………………………………..

4.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ……………KW

……………………………………………....

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΤΙΑΣ				      ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ Χ

1. ΚΑΘΑΡ1ΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ.:…………………………………………………………………..	……

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΟΣ.:…………………………………………………………….               ……

1.καθαρισμός Ή αντικατάσταση μπεκ.:………………………………………..	……

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΙΔΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ:………..	……

1. ΔΟΚΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ – ΚΑΥΣΤΗΡΑ:………….	……

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ.:………………………………………...	……

1.μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων.:……………………………………………	……

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ:………………………………... 	……

1. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.:………………………………………………………………………….. 	……

1.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ………………      0C

2.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒ/ΣΙΟΥ…………       0C

3.ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH)………………………. %κ.ο 4.ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ…………………...

5.ΕΛΚΥΣΜΟΣ............................................................

6.ΠΕΡΙΣΣΙΑ ΑΕΡΑ………………………………….       λ

7.ΟΞΥΓΟΝΟ............................................................Ο2   %

8. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ  ΆΝΘΡΑΚΑ………….CO ppm

9. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ…………................NO ppm

10.Π1ΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ (ΑΕΡΙΟΥ) ………………..mbar

11.Π1ΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΡΙΟΥ)………….. mbar

12.Π1ΕΣΗ ΜΠΕΚ (ΑΕΡΙΟΥ)………………......... mbar

13.Π1ΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ…..………… bar

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι :

Εντός                    Εκτός

των προβλεπόμενων ορίων

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ…………   %

1.ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ………………………   %

1.ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ………………….…g/h ή m3/h

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10315/93, η συντήρηση και ρύθμιση των σταθερών εστιών καύσης είναι υποχρεωτική και τίθενται όρια σωστής λειτουργίας.

Η συντήρηση και ρύθμιση του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα γίνεται μόνο από αδειούχους τεχνίτες σύμφωνα με τα Π. Δ. 511/77, 97/87 και Π. Δ. 362/01.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ……………….

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (Υπογραφή)………………….

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ(Υπογραφή)……………….

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ…………………

(βάσει της κείμενης νομοθεσίας)