ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

συντηρητών & εγκαταστατών

καυστήρων

ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

«Η ΕΣΤΙΑ»

Μαρμαρά 13, 114 76 Αθήνα

Τηλ.-Fax: 210 6440681

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

συντηρητών & εγκαταστατών

καυστήρων

ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Νο

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΠΕΡΠΑ)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜ./ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………….

………………………………………………………..

2.ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ……………………………..

………………………………………………………..

3.ΟΝΟΜΑΤ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΤΗΛ…………….

………………………………………………………..

4.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ……………KW

……………………………………………....

5.ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ....................

…………………………………………………………………………….

6.ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ………..

………………………………………………………………………….....

7.ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ…………………………………………………. GPH

8  ……………………………………………………………………...Nm3/h

8.ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ………………………………………………..…..

………………………………………………………………………..…...

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΤΙΑΣ				      ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ Χ

1. ΚΑΘΑΡ1ΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ.:…………………………………………………………………..	……

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΟΣ.:…………………………………………………………….               ……

1.καθαρισμός Ή αντικατάσταση μπεκ.:………………………………………..	……

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΙΔΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ:………..	……

1. ΔΟΚΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ – ΚΑΥΣΤΗΡΑ:………….	……

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ.:………………………………………...	……

1.μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων.:……………………………………………	……

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ:………………………………... 	……

1. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.:………………………………………………………………………….. 	……

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ………………      0C

2.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒ/ΣΙΟΥ…………       0C

3.ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH)………………………. %κ.ο 4.ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ…………………...

5.ΕΛΚΥΣΜΟΣ............................................................

6.ΠΕΡΙΣΣΙΑ ΑΕΡΑ………………………………….       λ

7.ΟΞΥΓΟΝΟ............................................................Ο2   %

8. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ  ΆΝΘΡΑΚΑ………….CO ppm

9. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ…………................NO ppm

10.Π1ΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ (ΑΕΡΙΟΥ) ………………..mbar

11.Π1ΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΡΙΟΥ)………….. mbar

12.Π1ΕΣΗ ΜΠΕΚ (ΑΕΡΙΟΥ)………………......... mbar

13.Π1ΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ…..………… bar

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι :

Εντός                    Εκτός

των προβλεπόμενων ορίων

1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ…………   %

1.ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ………………………   %

1.ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ………………….…g/h ή m3/h

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10315/93, η συντήρηση και ρύθμιση των σταθερών εστιών καύσης είναι υποχρεωτική και τίθενται όρια σωστής λειτουργίας.

Η συντήρηση και ρύθμιση του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα γίνεται μόνο από αδειούχους τεχνίτες σύμφωνα με τα Π. Δ. 511/77, 97/87 και Π. Δ. 362/01.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ……………….

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (Υπογραφή)………………….

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ(Υπογραφή)……………….

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ…………………

(βάσει της κείμενης νομοθεσίας)