# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου**

**Πληροφορίες: κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα**

**ΤΗΛ. 2831077940**

**FAX 2831077960**

**EMAIL** [**karniaboyra@admin.uoc.gr**](mailto:karniaboyra@admin.uoc.gr)

**WEB PAGE www.uoc.gr**

**Κωδικός NUTS: GR433 (ΡΕΘΥΜΝΟ)**

**Ρέθυμνο, 23/07/2021**

**Αριθ. γενικού πρωτ. 14793**

**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

για την **«Αποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων συστημάτων σκίασης (μεταλλικά στόρια) υαλοστασίων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων και σητών, σε αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία των κτηρίων της Πανεπιστημιόπολης Ρεθύμνου»**

* ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ+ΣΤΟΡΙΑ-**ΟΜΑΔΑ Α**
* ΣΗΤΕΣ-**ΟΜΑΔΑ Β**

|  |  |
| --- | --- |
| **CPVS**: | **39515410-2** Σκίαστρα Εσωτερικού χώρου |
| **44221212-4** Σίτες πόρτας |

**Κριτήριο Ανάθεσης:** Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών μιας ή και των δύο ομάδων.

**Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 03/08/2021**

**Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03/08/2021**

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν σήμερα,
2. την απόφαση της τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, με αριθ. συνεδρίας **289η/ΤΕΧΝ.13/29-06-2021** (ΑΔΑ: ΨΩ67469Β7Γ-ΔΘΤ),
3. τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το Π.Κ. και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων [έργο της **ΣΑ Ε046** με κωδικό **2020ΣΕ04600072** & **Υποέργο 5]** έχει ως ΑΔΑΜ **εγκρινόμενου** 21REQ008842512/30-06-2021,

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

**συνοπτικό διαγωνισμό** με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών μιας ή και των δύο ομάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, για την αποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων **συστημάτων σκίασης** (μεταλλικά στόρια) υαλοστασίων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων και σητών με σκοπό τον εξοπλισμό κτηριακών εγκαταστάσεων (αιθουσες διδασκαλίας, γραφεία κλπ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε **δύο ομάδες ειδών** περιλαμβανομένων και των απαιτούμενων **εργασιών** τοποθέτησής τους, ως ακολούθως:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΟΜΑΔΕΣ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ εκαστης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.** |
| 1. ΟΜΑΔΑ Α (ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ+ΣΤΟΡΙΑ) | 17.824,00 € |
| 1. ΟΜΑΔΑ Β (ΣΗΤΕΣ) | 9.456,12 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | **27.280,12 €** |

Παρατίθενται παρακάτω αναλυτικοί Πίνακες, ανά ΟΜΑΔΑ, στους οποίους αποτυπώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών (π.χ. διαστάσεις, ποσότητες, υλικό ειδών, παρατηρήσεις κλπ), καθώς και οι χώροι εγκατάστασής τους. Συγκεκριμένα, στο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προμήθειες/εργασίες:

* προμήθεια νέων **συστημάτων σκίασης-υφασμάτινες ρολοκουρτίνες**-, συνολικής ποσότητας 208,85m2 (που αντιστοιχούν σε 157 τεμάχια διαφόρων διαστάσεων),
* προμήθεια **μεταλλικών στοριών** συνολικής ποσότητας 72,19m2 (που αντιστοιχούν σε 30 τεμάχια διαφόρων διαστάσεων),
* προμήθεια **σητών** υαλοστασίων και υαλοθύρων συνολικής ποσότητας 115,56m2 (που αντιστοιχούν σε 121 τεμάχια διαφόρων διαστάσεων),
* εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού,
* εργασίες αποξήλωσης παλαιού κατεστραμμένου εξοπλισμού (συστημάτων σκίασης- υφασμάτινες ρολοκουρτίνες, μεταλλικών στοριών) μεταφορά -αυτού που χρήζει αποθήκευσης- και εναπόθεσή του σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής,
* εργασίες αποκατάστασης τοιχοποιίας από τυχόν φθορές κατά την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης του παλαιού εξοπλισμού και την εγκατάσταση του νέου, καθώς και εργασίες απομάκρυνσης άχρηστων υλικών και η εναπόθεσή τους σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.

Η εγκριθείσα προϋπολογιζόμενη πίστωση για την εκτέλεση όλων των παραπάνω ανέρχεται στο ύψος των **27.280,12 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (Ομάδα Α: 17.824,00 € + Ομάδα Β: 9.456,12 €). Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της **ΣΑ Ε046** με κωδικό **2020ΣΕ04600072** και τίτλο *«Προμήθειες για Εξοπλισμό και Ενεργειακή Αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)»*, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, **Υποέργο 5-***Προμήθεια νέου εξοπλισμού λόγω αστοχίας του υφιστάμενου στο Ρέθυμνο*. (ΑΔΑΜ **εγκρινόμενου**: 21REQ008659791/25-05-2021).

**ΆΡΘΡΟ 1.**

**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι **να υποβάλουν** την προσφορά τους μέχρι και την **03/08/ 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.** (ώρα έναρξης του διαγωνισμού) στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), αφού πρώτα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διοικητικού (κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος).

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά επιστρέφονται ως **εκπρόθεσμες**. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου, «κυρίως φάκελος», στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς:

* Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
* Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ».
* Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Προκήρυξης **14793/23-07-2021** όπως και ο τίτλος αυτής, **«Αποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων συστημάτων σκίασης (μεταλλικά στόρια) υαλοστασίων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων και σητών, σε αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία των κτηρίων της Πανεπιστημιόπολης Ρεθύμνου»**
* Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού **03/08/2021** και ώρα **10:00 π.μ**.
* Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, Δ/νση, αριθ. τηλεφώνου, ηλεκτρονική δ/νση-e-mail και αριθ. Fax).

Μέσα στον «κυρίως φάκελο» θα τοποθετηθούν σε **ξεχωριστούς** σφραγισμένους φακέλους, οι ακόλουθοι φάκελοι (Α, Β, Γ) με τα αντίστοιχα αναφερόμενα δικαιολογητικά. Εξωτερικά πρέπει να αναγράφουν τις ενδείξεις του «κυρίως φακέλου». Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

**Α**) Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εντός του «κυρίως φακέλου», **επί ποινή αποκλεισμού**, κλειστό φάκελο με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**» ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, **επί ποινή αποκλεισμού,** έχουν Φυσικά ή Νομικά **Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί, που αποδεδειγμένα** ασχολούνται με το αντικείμενο της παρούσης προκήρυξης, προσκομίζοντας **βεβαίωση** του οικείου Επιμελητηρίου (Τεχνικό ή Εμπορικό), με την οποία θα βεβαιώνεται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι σε αυτό (προσκόμιση εγγράφων). Σε περίπτωση εγγραφής μόνο στο Εμπορικό Επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των **ΚΑΔ** των υλικών και εργασιών που σχετίζονται με την παρούσα. Δεδομένου ότι στο αντικείμενο της Προκήρυξης περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και εργασίες εγκατάστασης νέων συστημάτων σκίασης-υφασμάτινες ρολοκουρτίνες, μεταλλικών στοριών και σητών υαλοστασίων και υαλοθύρων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό ικανότητας εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασής τους (εγγραφή σε μητρώα κατασκευαστών, π.χ. Μ.Ε.Κ. – ΜΕΕΠ ).
2. **Υπεύθυνη δήλωση,** **επί ποινή αποκλεισμού,** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει:

α) ότι αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης,

β) ότι βεβαιώνει τη νομιμότητα και την καταλληλότητα του προσωπικού που θα απασχολήσει για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη.

γ) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί,

δ) ότι είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Η Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

ε) ότι αναλαμβάνει, με δικά του μέσα και προσωπικό και με δική του οικονομική επιβάρυνση, την υποχρέωση της πλήρους αποκατάστασης των όποιων ζημιών ήθελε προκληθούν από υπαιτιότητά του ή της βλάβης που οφείλεται σε πλημμελή ελεγχο του χώρου εκτέλεσης των εργασιών,

στ) ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και θα είναι σύμφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ) και ότι θα προσκομίζονται επί τόπου, συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

ζ) ότι αναλαμβάνει την **αποκατάσταση της καλής λειτουργίας** της προμήθειας και συντήρησης όλων των προϊόντων και κατασκευών της Ομάδας Α για ένα (1) έτος τουλάχιστον και της Ομάδας Β για δύο (2) έτη τουλάχιστον, εντός των οποίων θα αποκαθιστά οποιαδήποτε αστοχία αυτών.

η) ότι θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων και εγγράφως, εφόσον του ζητούνται.

1. Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή αλλά και εγκαταστάτη για την μεταξύ τους συνεργασία, σε περίπτωση που ο προμηθευτής και εγκαταστάτης είναι διαφορετικά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, **επί ποινή αποκλεισμού,** να προσκομίσουν αποδεικτικά **φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας**, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Απόσπασμα **ποινικού μητρώου, τελευταίου τριμήνου**, όλων των υπόχρεων (αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία). Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό και τροποποιήσεων του σε περίπτωση νομικού προσώπου) με εμφανή σημείωση του τελευταίου Δ.Σ. ή του Διαχειριστή - Νομίμου εκπροσώπου, ανάλογα με τον τύπο της συμμετέχουσας εταιρείας, ΦΕΚ. Παραστατικό εκπροσώπησης εαν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής και ο εγκαταστάτης είναι διαφορετικά νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να τα προσκομίσουν και **οι δύο** τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά

1. **Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας** του **Πανεπιστημίου Κρήτης,** επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή ο εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος θα σχετίζεται επαγγελματικά με την παρούσα προμήθεια, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας και των εργασιών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να **λάβουν γνώση των συνθηκών**, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. επικοινωνίας 6972838597, 2831077747, κος Δουλγεράκης).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

**Β)** Κλειστό φάκελο εντός του κυρίως φακέλου, **επί ποινή αποκλεισμού**, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,** ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Τεχνική **περιγραφή με την ισοδύναμη πρόταση** ως προς τα είδη (ακριβής αναφορά στα είδη που θα χρησιμοποιηθούν) και τις εργασίες. Επισημαίνεται ότι η **επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της παρούσας Προκήρυξης είναι ενδεικτική**. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, ή ακόμη και κατά την επίσκεψη για τη βεβαίωση των τοπικών συνθηκών, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

(β) Προσκόμιση για **ομάδα Α** της πιστοποίησης CE του ISO 9001:2015 του υφάσματος (Ευρωπαϊκής προέλευσης) των ρολοκουρτίνων, της πιστοποίησης CE των υλικών των μεταλλικών στοριών. Προσκόμιση για **ομάδα Β** της πιστοποίησης CE για το προφίλ αλουμινίου και το ISO 9001:2015 του εργοστασίου παραγωγής του προφίλ ή νεότερου Επίσης, θα προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα (τεχνικά φυλλάδια, έντυπα δοκιμών) ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα τεχνικά φυλλάδια, τα έντυπα δοκιμών, καθώς και τα πιστοποιητικά γίνονται δεκτά απαραίτητα στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτά και η προσφορά απορρίπτεται

(γ**) Υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος, **επί ποινή απόρριψης**, ότι τα είδη της **Ομάδας Α** καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και με δεκαετή (10) εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών και τα είδη της **Ομάδας Β** καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον και με δεκαετή (10) εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Επίσης, ότι είναι **αποκλειστικά υπεύθυνος** ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και των ατόμων που βρίσκονται στους χώρους.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους υποψηφίους ότι τα προτεινόμενα υλικά που θα προταθούν εντός της τεχνικής τους προσφοράς θα παραδοθούν χωρίς αποκλίσεις εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα υλικά, η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Γ) Κλειστό φάκελο εντός του κυρίως φακέλου, **επί ποινή αποκλεισμού**, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» ο οποίος περιλαμβάνει, **επί ποινή απόρριψης**, συμπληρωμένο το «**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» όπως παρατίθεται παρακάτω:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **ΟΜΑΔΑΣ Α** | | | | | |
| α/α | Περιγραφή | Μ/Μ | Ποσότ. | Τιμή μονάδος | Κόστος |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α (ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ) | τμχ | 1,00 |  |  |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Α (ΣΤΟΡΙΑ) | τμχ | 1,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α** | | | | |  |
| **ΦΠΑ 24%** | | | | |  |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |

**Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)**

Επωνυμία εταιρείας: ……………………………………………………………………………

ΑΦΜ/ΔΟΥ: …………………………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ εταιρείας: ………………………………………………………………………………

Τηλ. Επικοιν.: ………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα:

..………………………………………………………………………………………………….

Ο χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς & ολογράφως:

..………………………………………………………………………………………………….

(τόπος-ημερομηνία) ………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **ΟΜΑΔΑΣ Β** | | | | | | |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Β (ΣΗΤΕΣ) | τμχ | 1,00 |  | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β** | | | | |  | |
| **ΦΠΑ 24%** | | | | |  | |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  | |

**Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)**

Επωνυμία εταιρείας: ……………………………………………………………………………

ΑΦΜ/ΔΟΥ: …………………………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ εταιρείας: ………………………………………………………………………………

Τηλ. Επικοιν.: ………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα:

..………………………………………………………………………………………………….

Ο χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς & ολογράφως:

..………………………………………………………………………………………………….

(τόπος-ημερομηνία) ………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί **ανά ομάδα ειδών,** σύμφωνα με τα παραπάνω υποδείγματα εντύπων οικονομικής προσφοράς, και θα περιλαμβάνει το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης και ένταξής του στο χώρο που θα υποδειχθεί, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση.

Οι προσφερόμενες **τιμές είναι δεσμευτικές** και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που καταλήγει σε τιμή μεγαλύτερη του εγκριθέντος προϋπολογισμού του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., απορρίπτεται ως **απαράδεκτη**.

Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως **απαράδεκτη**. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα **απορριφθούν**.

**ΆΡΘΡΟ 2.**

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου με την προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή θα διενεργηθεί την **Τρίτη 03 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.** από την τριμελή **Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης** των Αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με απόφαση της υπ’ αριθ. **289ης/ΤΕΧΝ.13/29-06-2021** (ΑΔΑ: ΨΩ67469Β7Γ-ΔΘΤ) τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, **μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων (τηρουμένων των προϋποθέσεων προστασίας λόγω covid-19).**

Η επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι έχουν κατατεθεί τα ζητούμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής θα εξετάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών και στη συνέχεια (την ίδια ημέρα) θα προβεί σε αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των τεχνικά αποδεκτών προσφορών και θα συντάξει το σχετικό Πρακτικό, το οποίο θα διαβιβάσει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης για έγκριση. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης **δεν συμμετέχουν** στη διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείωνκαι οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται στους αποστολείς τους, σφραγισμένοι, μετά και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

**ΆΡΘΡΟ 3.**

**ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ**

Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίδουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**ΆΡΘΡΟ 4.**

**ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΆΡΘΡΟ 5.**

**ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι απαιτούμενες Προμήθειες και εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

**Η χρονική διάρκεια της σύμβασης** (προμήθεια & εγκατάσταση) υπολογίζεται σε **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος θα τιμολογήσει, θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει τα προς προμήθεια είδη στους χώρους που θα του υποδείξει ο αρμόδιος της Τεχνικής Υπηρεσίας στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει οφείλει να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και των υπευθύνων για την παραλαβή αγαθών & εργασιών.

Η προμήθεια και οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής, της καλής κατασκευής και τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει τη σωστή εφαρμογή και θα επιτρέπει τη συνέχιση των προμηθειών/εργασιών (γραπτώς ή προφορικώς) αλλιώς θα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει µέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών ή εργασιών και να ζητήσει την άµεση αντικατάστασή τους προκειμένου να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και µε ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ., θα **αντικαθίστανται** άμεσα από τον Αναδοχο.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά εφόσον συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Η **οριστική παραλαβή** των τοποθετημένων ειδών, θα γίνει αφού παραδοθούν και εγκατασταθούν όλα τα είδη, σύμφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι προμήθειες ή/και οι παρεχόμενες εργασίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους αυτών, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων ειδών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες (άρθρο 208 του Ν. 4412/2016).

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης (άρθρο 206 του ν. 4412/2016) συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο [άρθρο 207](https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207) του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως **αίτημα παράτασης** ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται **έκπτωτος**.

Η ευθύνη του αναδόχου επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν είναι σύμφωνες με την παρούσα.

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης εφόσον το κρίνει σκόπιμο, με αιτιολογημένη απόφασή της.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης τα δικαιολογητικά των άρθρων 73 & 80 του Ν. 4412/2016 (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο τελευταίου 3μήνου), τα οποία είχε καταθέσει ως υποψήφιος για τη συμμετοχή του στη διαδικασία, πρέπει να ευρίσκονται σε ισχύ. Ως εκ τούτου εφόσον αυτά έχουν λήξει υποχρεούται να τα προσκομίσει εκ νέου.

**ΆΡΘΡΟ 6.**

**ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως απορρέουν από την παρούσα και την οριστική παραλαβή, ποιοτική και ποσοτική, του συνόλου των προμηθειών/εργασιών από την **Επιτροπή παραλαβής** πάσης φύσεως υλικών (μικροϋλικών) και βεβαίωσης πάσης φύσεως εργασιών (εργασιών μικρής κλίμακας) για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το έτος 2021**, όπως ορίζεται στην απόφαση της τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. **289η/ΤΕΧΝ.13/29-06-2021** (ΑΔΑ: ΨΩ67469Β7Γ-ΔΘΤ). Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) τιμολόγιο (στοιχεία έκδοσης τιμολογίου: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΦΜ: 090033943, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ.74100 Ρέθυμνο),

β) φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το δημόσιο ΚΑΙ ασφαλιστική ενημερότητα,

γ) **πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής** στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι προμήθειες των ειδών (διαπίστωση µε μακροσκοπικό έλεγχο) και η εκτέλεση των εργασιών πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης προκήρυξης και ότι τα είδη είναι λειτουργικά και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% ή 8% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο Ανάδοχος συνομολογεί και ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας/υπηρεσιών (ή του έργου), παραιτείται ρητώς με την παρούσα, κάθε αξίωσής του και κάθε δικαιώματός του, για την είσπραξη του οφειλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης υπολοίπου ποσού.

Ο Ανάδοχος συνομολογεί και ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας/υπηρεσιών (ή του έργου) εξαντληθεί πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε Ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωρη λύση της σύμβασης.

**ΆΡΘΡΟ 7.**

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Α) Απαιτείται **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής**. Οι υποψήφιοι, **επί ποινή αποκλεισμού**, υποχρεούνται να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Στην εγγύηση συμμετοχής, υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της προκήρυξης (αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης), η ημερομηνία του διαγωνισμού καθώς και το αντικείμενο του διαγωνισμού (τίτλος προμήθειας υλικών και εργασιών).Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα μήνα τουλάχιστον μετά και τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής θα προσκομισθεί εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Β) Απαιτείται **Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** των όρων της σύμβασης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος που θα προκύψει υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό **4%** επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και η χρονική της διάρκεια ορίζεται **σε 120 ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται **Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας**. Μετά την οριστική παραλαβή της **προμήθειας των ειδων και εργασιών** και πριν τη λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει **για κάθε ομάδα** την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Ητοι: για **ομάδα Α** εγγυητική αξίας **2.000,00 €** και χρονικής διάρκειας **ενός (1) έτους** από την ημερομηνία έκδοσής της και για **Ομάδα Β** εγγυητική αξίας **1.000,00 €** και χρονικής διάρκειας **δύο (2) ετών** από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2).

**ΆΡΘΡΟ 8.**

**ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016

**ΆΡΘΡΟ 9.**

**ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις, ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.

**ΆΡΘΡΟ 10.**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147,τ.Α/08-08-2016), τους όρους της παρούσας προκήρυξης και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του/των Αναδόχων σχετικά με τη σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ρεθύμνου.

**ΆΘΡΟ 11.**

**ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Η παρούσα να αναρτηθεί στο «Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων», στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης ([www.uoc.gr](http://www.uoc.gr)).

Παρακάτω παρατίθενται **Πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών**, ανά Ομάδα, **Ειδικοί Όροι** συμμετοχής, **Εντυπα Οικονομικής Προσφοράς**, όπως αυτά συντάχτηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Τ.Ε.

**Για την Αναθέτουσα Αρχή**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**Οικονομικών και Υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης**

**Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης**

**Ειδικοί Όροι** συμμετοχής, **Πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών** ανά Ομάδα & **Εντυπα Οικονομικής Προσφοράς**

**Τεχνικές προδιαγραφές για την** **αποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων συστημάτων σκίασης (μεταλλικά στόρια) υαλοστασίων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων και σητών, σε αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία των κτηρίων της Πανεπιστημιόπολης Ρεθύμνου.**

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο ομάδες ειδών με τις εργασίες τους. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή και για τις δύο ομάδες.

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων σκίασης - υφασμάτινες ρολοκουρτίνες-, συνολικής ποσότητας 208,85m2 (που αντιστοιχούν σε 157 τεμάχια διαφόρων διαστάσεων), μεταλλικών στοριών συνολικής ποσότητας 72,19m2 (που αντιστοιχούν σε 30 τεμάχια διαφόρων διαστάσεων) και σητών υαλοστασίων και υαλοθύρων συνολικής ποσότητας 115,56m2 (που αντιστοιχούν σε 121 τεμάχια διαφόρων διαστάσεων).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η οποιαδήποτε αποξήλωση παλαιού κατεστραμμένου, η προμήθεια του είδους, η μεταφορά και τοποθέτηση του, η αποκατάσταση της τοιχοποιίας από τυχούσες φθορές λόγω αποξήλωσης και τοποθέτησης, η μεταφορά των αποξηλωμένων ειδών που χρήζουν αποθήκευσης και η απομάκρυνση των άχρηστων σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Στους παρακάτω πίνακες κατανέμονται τα προς προμήθεια είδη – ΟΜΑΔΕΣ ανάλογα με το χώρο που θα εγκατασταθούν :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κατάσταση ρολοκουρτίνων κάθετης κίνησης-ΟΜΑΔΑ Α** | | | | | | | |
| α/α | Κτήριο | Διάσταση (π\*υ) (m) | ποσότητα (τεμ) | Χώρος | Παρατηρήσεις | Απόχρωση | |
| 1 | ΚΤ. Γ5 ΠΤΠΕ | 0,75\*1,45 | 2 | **Καλογιαννάκης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 2 | 0,75\*1,45 | 2 | **Ζαράνης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 3 | 0,75\*1,45 | 2 | **Καραΐσκου** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 4 | ΚΤ. Γ2 ΠΤΠΕ | 0,75\*1,30 | 2 | **Δημοσθένους** |  | Υφιστάμενο ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 5 | 0,75\*1,30 | 2 | **Ζερβουδάκης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 6 | 0,75\*1,30 | 2 | **Τσουπάκης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 7 | 0,75\*1,30 | 2 | **Κρέζα** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 8 | Π.Τ.Π.Ε | 1,00\*2,55 | 1 | **Κουζινάκι Α΄ορόφου** | Πόρτα εισόδου | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 9 | 0,95\*2,55 | 1 | **Κουζινάκι Α΄ορόφου** | Μη ανοιγόμενο παράθυρο | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 10 | 1,05\*2,55 | 1 | **Κουζινάκι Α΄ορόφου** | Χρειάζεται έκαστο παράθυρο οριζόντια προσθήκη για την στήριξη. | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 11 | 1,10\*2,50 | 4 | **Προθάλαμος Γραμματείας** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 12 | 1,05\*2,50 | 3 | **Γραμματεία** | Με αντικατάσταση | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 13 | 1,05\*2,50 | 1 | **Γραμματεία** | Με αντικατάσταση | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 14 | 0,70\*2,00 | 3 | **Γραμματεία Κοσμητείας ΣΕΑ** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 15 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1,40\*0,90 | 1 | **Γραμματεία** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 16 | 0,75\*1,40 | 1 | **Γραφείο 1 Κτ.Β1** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 17 | 0,75\*2,20 | 1 | **Γραφείο 1 Κτ.Β1** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 18 | 0,75\*1,40 | 2 | **Γραφείο 2 Κτ.Β1** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 19 | 0,75\*1,40 | 2 | **Γραφείο 3 Κτ.Β1** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 20 | 0,75\*1,40 | 2 | **Γραφείο 4 Κτ.Β1** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 21 | 2,65\*2,15 | 1 | **ΚΕΠΕΤ** | Παράθυρο επάλληλο | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 22 | 0,80\*1,50 | 2 | **Γραφείο 1 Κτ.ΣΚΕ** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 23 | 0,80\*1,50 | 2 | **Γραφείο 2 Κτ.ΣΚΕ** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 24 | ΦΚΣ | 1,00\*1,05 | 1 | **Κουκουζέλης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 25 | 1,00\*0,55 | 2 | **Κουκουζέλης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 26 | 1,10\*0,50 | 1 | **Κουκουζέλης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 27 | 1,05\*1,40 | 1 | **Παπαδάκη Ευαγγ** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 28 | 1,054\*0,70 | 1 | **Παπαδάκη Ευαγγ** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 29 | 0,60\*0,95 | 1 | **Παπαδάκη Ευαγγ** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 30 | 1,10\*1,00 | 1 | **Μπάλλα** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 31 | 1,10\*0,50 | 1 | **Μπάλλα** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 32 | 0,60\*1,00 | 1 | **Βιλτανιώτη** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 33 | 1,10\*0,55 | 1 | **Βιλτανιώτη** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 34 | 1,10\*1,00 | 1 | **Βιλτανιώτη** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 35 | 0,95\*1,00 | 1 | **Βιλτανιώτη** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 36 | 1,10\*1,00 | 1 | **Βιλτανιώτη** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 37 | Κ1 ΦΙΛΟΣ. | 1,30\*0,87 | 2 | **Αίθουσα 1** |  | Υφιστάμενο ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 38 | 0,58\*0,45 | 2 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 39 | 1,73\*0,81 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 40 | 0,85\*1,54 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 41 | 0,42\*0,90 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 42 | 1,14\*0,90 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 43 | 0,61\*1,40 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 44 | 0,60\*0,81 | 1 | **Αίθουσα 2** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 45 | 0,86\*1,27 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 46 | 0,44\*1,27 | 2 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 47 | 0,89\*1,27 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 48 | 1,32\*0,93 | 2 | **Αίθουσα 5** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 49 | 0,58\*0,46 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 50 | 0,63\*0,46 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 51 | 1,84\*0,89 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 52 | 1,34\*0,85 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 53 | 0,43\*0,90 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 54 | 0,97\*0,86 | 1 | **Αίθουσα 6** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 55 | 0,40\*0,87 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 56 | 0,86\*1,34 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 57 | 0,41\*1,33 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 58 | 0,41\*0,95 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 59 | 1,32\*0,88 | 2 | **Αίθουσα 9** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 60 | 0,57\*0,45 | 2 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 61 | 0,41\*0,80 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 62 | 1,30\*0,81 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 63 | 0,56\*1,59 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 64 | 0,57\*1,32 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 65 | 0,86\*0,91 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 66 | 0,88\*1,72 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 67 | 0,86\*1,26 | 2 | **Αίθουσα 12** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 68 | 0,43\*1,25 | 4 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 69 | 0,84\*1,70 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 70 | 0,41\*1,28 | 2 | **Αίθουσα 14** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 71 | 0,84\*1,28 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 72 | 0,86\*0,84 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 73 | ΚΕΜΕ | 0,75\*1,00 | 1 | **ΚΤ.Δ Ισόγειο Γραφείο Δ/ντη ΕΔΘΕ** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 74 | 1,68\*1,24 | 2 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 75 | 1,06\*1,23 | 1 | **ΚΤ.Δ Ισόγειο Γραφείο Δ/ντη ΕΔΘΕ** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 76 | 1,06\*1,23 | 1 |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 77 | 2,20\*3,00 | 1 | **ΚΤ.Ε** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 78 | 1,05\*1,25 | 1 | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 79 | 1,70\*1,25 | 1 | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 80 | ΠΤΔΕ | 0,80\*1,30 | 2 | **Γραφείο Σταύρου** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 81 | 0,80\*2,10 | 5 | **ΕΔΘΕ Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας** | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 82 | 1,05\*2,80 | 3 | **ΕΔΘΕ SERVER Καπελώνης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 83 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Καλογιαννάκη** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 84 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Σπαντιδάκης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 85 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Χατζηδάκη Α.** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 86 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Μιχαηλίδη Ε.** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 87 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Κωστούλα Ν.** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 88 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Βασιλάκη Ε.** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 89 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Μουζάκη Α.** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 90 | 0,75\*1,40 | 3 | **ΚΤ.Γ3 ισόγειο εργαστήριο Βιολογίας** | Blackout με μεταλλική αλυσίδα τοποθετημένη δεξιά | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 91 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ3 όροφος Καλαιτζιδάκη** | Blackout με μεταλλική αλυσίδα τοποθετημένη δεξιά | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 92 | 0,75\*1,40 | 2 | **Μανταδάκης** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 93 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ3 όροφος Ιβρίντελη** |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 94 | 1,40\*3,00 | 1 | **ΚΤ.Γ3 ισόγειο γραφ. Αποσπασμ. Τριχάκη** | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 95 | 2,00\*3,00 | 1 | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 96 | Β1 ΟΡΟΦΟΣ | 0,75\*2,10 | 7 | **Βουρδουμπάς- Μπαραδακη- Κορνιλάκη- Προμηθειων- Μαμαλάκης- Σαλβαράκης- Μανιουδάκη-** | ΠΌΡΤΑ | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 97 | Β1 ΟΡΟΦΟΣ | 0,75\*1,75 | 1 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |  | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 98 | Β2 ΙΣΟΓΕΙΟ | 1,05\*2,55 | 1 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | ΠΌΡΤΑ | Υφιστάμενη ή επιλογή Υπηρεσίας |
| 99 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 1,90\*2,10 | 1 | 2ο επίπεδο-HD ράφια |  | RAL μπλε |
| 100 | 1,00\*0,95 | 1 | 3ο επίπεδο -γραφείο πληροφόρησης |  | OFF WHITE |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κατάσταση μεταλλικών στοριών κάθετης κίνησης - ΟΜΑΔΑ Α** | | | | | | |
| α/α | Κτήριο | Διάσταση (π\*υ) (m) | ποσότητα (τεμ) | Χώρος | Παρατηρήσεις | Απόχρωση |
| 1 | ΚΤ. Γ5 ΠΤΠΕ | 0,75\*1,45 | 2 | Χατζηστεφανίδου |  | Αλουμινίου - Λευκό |
| 2 | ΚΤ. Γ5 ΠΤΠΕ | 0,75\*1,45 | 2 | Συνώδη |  | Αλουμινίου - Λευκό |
| 3 | ΚΤ. Γ2 ΠΤΠΕ | 0,75\*1,30 | 2 | Αργυροπούλου |  | Αλουμινίου - Λευκό |
| 4 | ΠΤΔΕ | 1,00\*3,15 | **7** | **ΕΔΘΕ Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας** | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ | Αλουμινίου - Λευκό |
| 5 | 0,80\*2,10 | **2** | **ΚΤ.Γ1 ΕΜΕΓΛΟ** | ΠΑΡΆΘΥΡΑ | Αλουμινίου - Λευκό |
| 6 | 2,05\*2,75 | 1 | ΠΌΡΤΑ | Αλουμινίου - Λευκό |
| 7 | 1,95\*2,75 | 1 | ΠΌΡΤΑ | Αλουμινίου - Λευκό |
| 8 | 2,00\*2,75 | 1 | ΠΌΡΤΑ | Αλουμινίου - Λευκό |
| 9 | 1,90\*2,75 | 1 | ΠΌΡΤΑ | Αλουμινίου - Λευκό |
| 10 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ3 όροφος θώμου** |  | Αλουμινίου - Λευκό |
| 11 | 0,75\*1,40 | 2 | **ΚΤ.Γ3 όροφος Μιχελακάκη** |  | Αλουμινίου - Λευκό |
| 12 | 1,10\*2,50 | 3 | **ΚΤ.Γ3 ισόγειο εργαστήριο Ο.Α. Μέσων** |  | Αλουμινίου - Λευκό |
| 13 | ΚΕΜΕ | 0,75\*2,10 | 4 | **ΚΤ.Δ** | ΦΥΛΛΑ ΠΌΡΤΑΣ | Αλουμινίου - Λευκό |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κατάσταση Σητών κάθετης κίνησης, σταθερών και συρόμενων – ΟΜΑΔΑ Β** | | | | | | |
| α/α | Κτήριο | Διάσταση (π\*υ) (m) | ποσότητα (τεμ) | Χώρος | Παρατηρήσεις | Απόχρωση |
| 1 | ΚΤ. 8 Φιλοσοφικής | 0,45\*1,10 | 1 | **Μαριδάκης Αλέξανδρος** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΛΕΥΚΟ |
| 2 | 0,90\*1,10 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 3 | 0,42\*1,15 | 1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ WC | ΣΤΑΘΕΡΗ |
| 4 | 0,40\*0,82 | 2 | ΣΤΑΘΕΡΗ |
| 5 | 1,00\*1,00 | 1 | ΣΤΑΘΕΡΗ |
| 6 | 0,41\*0,90 | 1 | ΣΤΑΘΕΡΗ |
| 7 | ΚΤ. Γ5 ΠΤΠΕ | 0,67\*1,37 | 2 | **Νύκταρης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΛΕΥΚΟ |
| 8 | 0,67\*1,37 | 2 | **Ζαράνης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 9 | 0,67\*1,37 | 2 | **Αμπαρτζάκη** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 10 | 0,67\*1,37 | 2 | **Κορνηλάκη** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 11 | 0,67\*1,37 | 2 | **Μαρκοδημητράκη** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 12 | 0,67\*1,37 | 2 | **Καραΐσκου** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 13 | ΚΤ. Γ2 ΠΤΠΕ | 0,67\*1,20 | 2 | **Δημοσθένους** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 14 | 0,67\*1,20 | 2 | **Τζακώστα** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 15 | 0,67\*1,20 | 2 | **Ελευθεράκης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 16 | 0,67\*1,20 | 2 | **Γραμματικόπουλος** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 17 | Π.Τ.Π.Ε | 1,00\*1,65 | 2 | **Αίθουσα Συνεδριάσεων** | ΚΑΘΕΤΗΣ KΙΝΗΣΗΣ Χρειάζεται έκαστο παράθυρο πλαϊνή προσθήκη για την  στήριξη της σίτας. |
| 18 | ΦΚΣ | 0,88\*1,05 | 3 | **Γραφείο Προέδρου** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΛΕΥΚΟ |
| 19 | 1,33\*1,05 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 20 | 0,43\*1,05 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 21 | 0,98\*0,83 | 1 | **Σαργέντης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 22 | 0,95\*0,45 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 23 | 0,98\*0,84 | 1 | **Κατσαρού** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 24 | 1,42\*0,43 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 25 | 0,89\*0,95 | 1 | 0,88\*1,05 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 26 | 0,89\*0,45 | 2 | 1,33\*1,05 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 27 | 1,00\*0,42 | 1 | 0,43\*1,05 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 28 | 0,96\*1,30 | 1 | **Παπαδάκη Ευαγγ** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 29 | 0,94\*0,62 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 30 | 0,50\*0,86 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 31 | 1,00\*0,89 | 1 | **Μπάλλα** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 32 | 1,03\*0,42 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 33 | 0,50\*0,89 | 1 | **Βιλτανιώτη** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 34 | 1,02\*0,45 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 35 | 1,03\*0,89 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 36 | 0,83\*0,89 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 37 | 0,97\*0,89 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 38 | ΚΕΜΕ | 3,50\*2,50 | 1 | **ΚΤ.Α Ισόγειο** | Συρόμενη | ΛΕΥΚΟ |
| 39 | 1,40\*1,20 | 1 | **ΚΤ.Β Όροφος** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 40 | 0,50\*0,40 | 2 | **ΚΤ.Β Όροφος** | ΣΤΑΘΕΡΗ  μόνο τοποθέτηση |
| 41 | 1,40\*1,10 | 1 | **ΚΤ.Γ Ισόγειο** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 42 | 1,40\*1,40 | 1 | **ΚΤ.Γ Όροφος** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 43 | 0,75\*1,35 | 1 | **ΚΤ.Γ Όροφος** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 44 | 0,97\*1,35 | 1 | **ΚΤ.Γ Όροφος** | ΣΤΑΘΕΡΗ |
| 45 | 1,08\*1,22 | 1 | **ΚΤ.Δ Ισόγειο - Δ06** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 46 | 0,94\*1,10 | 1 | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 47 | 0,75\*1,00 | 1 | **Γραφείο Δ/ντη ΕΔΘΕ** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 48 | 1,38\*1,24 | 1 | **1η Αίθουσα ΕΔΘΕ** | Συρόμενη |
| 49 | 1,27\*1,08 | 1 | **2η Αίθουσα ΕΔΘΕ** | Συρόμενη |
| 50 | 1,20\*1,50 | 1 | **3η Αίθουσα ΕΔΘΕ** | Συρόμενη |
| 51 | 1,08\*1,22 | 2 | **Πηγουνάκης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 52 | ΠΤΔΕ | 0,80\*1,30 | 2 | **Γραφείο Σταύρου** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΛΕΥΚΟ |
| 53 | 0,80\*2,10 | 2 | **ΕΔΘΕ Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 54 | 1,10\*1,30 | 1 | **ΕΔΘΕ Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 55 | 0,95\*2,60 | 2 | **ΕΔΘΕ SERVER Καπελώνης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 56 | 0,80\*2,10 | 2 | **ΚΤ.Γ1 EMΕΓΛΟ** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 57 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ1 ισόγειο Ιερωνυμάκης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 58 | 0,65\*1,22 | 3 | **ΚΤ.Γ1 ισόγειο Χρηστίδης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 59 | 0,65\*1, 22 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Καλογιαννάκη** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 60 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Χατζηδάκη Α.** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 61 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Σπαντιδάκης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 62 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Μιχαηλίδη Ε.** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 63 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Κωστούλα Ν.** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 64 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Βασιλάκη Ε.** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 65 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ1 όροφος Μουζάκη Α.** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 66 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ3 όροφος θώμου** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 67 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ3 όροφος Ιβρίντελη** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 68 | 0,65\*1,22 | 2 | **ΚΤ.Γ3 όροφος Μιχελεκάκη** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 69 | Β1 ΟΡΟΦΟΣ | 0,65\*1,22 | 1 | **Καλλέργης** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΛΕΥΚΟ |
| 70 | Β1 ΟΡΟΦΟΣ | 0,65\*1,65 | 1 | **Διάδρομος Δ/νσης Διοικητικού** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 71 | Β1, Β2 | 0,47\*1,23 | 8 | **WC** | ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 72 | ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ | 0,85\*0,80 | 8 | **Κυλικείο** | ΣΤΑΘΕΡΗ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ RAL |
| 73 | 0,58\*1,15 | 1 | **Γραφείο δανεισμού** | ΣΤΑΘΕΡΗ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ RAL |

**Τεχνική Περιγραφή – προδιαγραφές ρολοκουρτινών**

Οι ρολοκουρτίνες θα έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

α) μηχανισμό αλυσίδας από ειδική οδοντωτή τροχαλία για τέλεια εφαρμογή της αλυσίδας και άμεσο σταμάτημα της ρολοκουρτίνας σε οποιαδήποτε ενδιάμεση, επιθυμητή θέση, κατασκευασμένη από ισχυρό συνθετικό υλικό που εξασφαλίζει το ελάχιστο των τριβών, Η αλυσίδα χειρισμού είναι πλαστική ή μεταλλική (εκτός κι αν επισημαίνεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών), επιλογής της Υπηρεσίας.

β) μηχανισμό ελατηρίου από άριστα συνθετικά υλικά που έχουν μεγάλη αντοχή και χαμηλές τριβές μεταξύ των εξαρτημάτων, καθώς και ανθεκτικά, ατσάλινα ελατήρια, που εξασφαλίζουν απαλή αθόρυβη και διαρκή χρήση,

γ) κατωκάσι - αντίβαρο από προφίλ πυκνού αλουμινίου, για μέγιστη αντοχή και υψηλή ακαμψία, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών,

δ) στηρίγματα μεταλλικά με επίστρωση λευκής ηλεκτροστατικής βαφής που θα συνοδεύονται από πλαστικά λευκά διακοσμητικά καπάκια και

ε) ύφασμα σκίασης (μερικής συσκότισης) για ρολοκουρτίνες. Η σύνθεσή του να είναι από 100% polyester, μη τοξικό, αντιβακτηριδιακό, εξαιρετικά βραδύκαυστο, με σταθερότητα χρώματος νήματος, με επικάλυψη άσπρου αφρού για πολύ καλή αντανάκλαση του φωτός και χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Να έχει βάρος τουλάχιστον 185gr/m2 και πάχος τουλάχιστον 0,30mm.  To ύφασμα (Ευρωπαϊκής προέλευσης) πιστοποιημένο με CE & ISO 9001/2015). Οι ρολοκουρτίνες θα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση (τοίχο, οροφή ή σε οποιοδήποτε υλικό), χωρίς καμία επιπλέον διαφοροποίηση στην κατασκευή τους.

Θα καλύπτονται με **εγγύηση καλής λειτουργίας** ενός έτους και δεκαετή εγγύηση διαρκούς **παρακαταθήκης ανταλλακτικών** (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης).

Οι ρολοκουρτίνες θα παραδοθούν εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα δε αποξηλωμένα είδη θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Σε χώρους που απαιτείται τοποθέτηση ρολοκουρτινών με ύφασμα black out το ύφασμα θα πρέπει να είναι **ολικής συσκότισης**.

**Τεχνική Περιγραφή – προδιαγραφές Σητών σταθερών, κατακόρυφης και οριζόντιας κίνησης.**

Οι σήτες θα έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

α) Η σήτα θα είναι **σταθερή ή κάθετης ή οριζόντιας κίνησης με πλαίσιο αλουμινίου**, κατάλληλη για παράθυρα και υαλόθυρες ανάλογα με τον πίνακα χώρου εγκατάστασης, θα μαζεύεται σε ρολό (κάθετης κίνησης), που θα λειτουργεί χειροκίνητα και η επαναφορά της θα γίνεται με ελατήριο.

β) Το πανί της σήτας θα είναι από Fiberglass υψηλής αντοχής.

γ) Θα είναι εύκολη η συναρμολόγησή της, χωρίς βίδες.

δ) Θα είναι εύκολη η τοποθέτηση της.

ε) Θα φέρει πλαστικούς ρεγουλατόρους στην κάτω μεριά για εύκολη ρύθμιση του πατήματος της σήτας στο δάπεδο.

στ) Θα έχει βαθύ κανάλι για να μη βγαίνει εύκολα το πανί.

ζ) Θα διαθέτει φρένο για να μη μαζεύει απότομα η σήτα.

η) Θα διαθέτει βουρτσάκι στο κάτω μέρος

Οι σήτες θα τοποθετηθούν εξωτερικά των υαλοστασίων, χωρίς καμία επιπλέον διαφοροποίηση στην κατασκευή τους.

Τα προφίλ αλουμινίου των σητών θα είναι πιστοποιημένα κατά CE και ISO 9001:2015 ή νεότερο του εργοστασίου παραγωγής του (προσκόμιση των πιστοποιητικών).

Θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης).

Οι Σήτες θα παραδοθούν εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

**Τεχνική Περιγραφή – προδιαγραφές μεταλλικών στοριών**

Τα μεταλλικά στόρια θα είναι **κατασκευασμένα από αλουμίνιο** και θα έχουν βαφεί ηλεκτροστατικά καθιστώντας τα **ανεξίτηλα**.

Τα μεταλλικά στόρια θα αποτελούνται από:

* Ανωκάσι (άνω μέρος) διαστάσεων 25 Χ 24 χιλ και θα είναι βαμμένο στο ίδιο χρώμα με τα φύλλα.
* Τάπες από πλαστικό ημιδιαφανές υλικό.
* Ταινία υφασμάτινη και σκαλιέρα κορδονιού από nylon 1,4χιλ, με διπλές σταυρωτές κλωστές επικάθησης φύλλων.
* Μηχανισμός μπαστούνι κορδόνι με καστάνια για σύμπλεξη και αποσύμπλεξη των φύλλων και κορδόνι για την άνοδο και κάθοδο των φύλλων.
* Φύλλα αλουμινίου 25mm στο χρώμα που θα επιλεχθεί από την υπηρεσία.
* Κατωκάσι (κάτω μέρος) διαστάσεων 19,5 Χ 10mm βαμμένο στο ίδιο χρώμα με τα φύλλα.
* Στηρίγματα μεταλλικά τοίχου ή οροφής.

**Θα είναι πιστοποιημένα κατά CE.**

**Τεχνική Περιγραφή – προδιαγραφές εργασιών**

* Θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων σκίασης (μεταλλικά στόρια) ή ρολοκουρτίνες κατεστραμμένες με νέες ρολοκουρτίνες και νέα μεταλλικά στόρια. Τα νέα συστήματα σκίασης θα τοποθετηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ήταν τοποθετημένα και τα προηγούμενα και όπου αυτό είναι δυνατόν. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών φθαρμένων συστημάτων σκίασης καθώς και τα απαραίτητα αρµοκάλυπτρα, σιλικόνη και επίχρισµα για τη σφράγιση των ατελειών κατά την τοποθέτηση. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης των νέων ρολοκουρτινών και μεταλλικών στοριών από πάσης φύσεως κατασκευαστικό ελάττωμα καθώς και αστοχία τοποθέτησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης).
* Θα γίνει εγκατάσταση σταθερών σητών, κάθετης ή οριζόντιας κίνησης. Οι νέες σήτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση 6-8 εκ. από τα υπάρχοντα κουφώµατα αλουµινίου, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο καθαρισµός της εξωτερικής επιφάνειας των παραθύρων. Στις εργασίες συµπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση των σητών καθώς και τα απαραίτητα αρμοκάλυπτρα, σιλικόνη και επίχρισμα για τη σφράγιση των ατελειών κατά την τοποθέτηση. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης των νέων σητών από πάσης φύσεως κατασκευαστικό ελάττωμα καθώς και αστοχία τοποθέτησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης).

**Σημείωσεις:**

* + Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία.
  + **Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, ή ακόμη και κατά την επίσκεψη για τη βεβαίωση των τοπικών συνθηκών, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.**
  + Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καµία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
  + Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισµό θα επισκέφθούν τους χώρους για να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Εάν, αφού μελετήσουν την τεχνική περιγραφή, και ελέγξουν τους χώρους, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία είδους τοποθέτησης, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Υπηρεσία η οποία οφείλει να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.
  + Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ). Θα προσκομίζονται επί τόπου συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
  + Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί.
  + Η τιμή προσφοράς θα δοθεί **ανά ομάδα ειδών, ή συνολικά** και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, και τις εργασίες, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του ∆ημοσίου.
  + Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και των ατόμων που βρίσκονται στους χώρους, είναι ο ανάδοχος.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :

α. Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στους χώρους εργασιών, μέχρι την παράδοση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Θα τοποθετούνται προστατευτικά, που να εξασφαλίζουν ερμητική αποµόνωση, για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, και το κόστος βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος και έχει την ευθύνη.

β. Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

γ. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

δ. Να συμμορφώνεται µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

**Δικαιολογητικά**

1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος περιλαμβάνει και επί ποινής αποκλεισμού:

Α) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο οικείου επιμελητηρίου (Εμπορικό ή Τεχνικό).

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει:

α) ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.

β) ότι θα βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που θα απασχολήσει για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή αλλά και εγκαταστάτη για την μεταξύ τους συνεργασία, σε περίπτωση που ο προμηθευτής και εγκαταστάτης είναι διαφορετικά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Δ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τελευταίου τριμήνου, όλων των υπόχρεων ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό και τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου) και

Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής και ο εγκαταστάτης είναι διαφορετικά νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να τα προσκομίσουν και οι δύο τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Ε) Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του **Ιδρύματος, επί ποινή αποκλεισμού,** στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος θα σχετίζεται επαγγελματικά με την παρούσα προμήθεια, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας και των εργασιών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 6972838597, 2831077747.

Στ) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και σε περίπτωση που ο προμηθευτής και εγκαταστάτης είναι διαφορετικά νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συμπληρώσουν ο κάθε ένας το δικό του Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :

(α) Τεχνική περιγραφή με την ισοδύναμη πρόταση ως προς τα είδη και τις εργασίες (β) για την ομάδα Α προσκόμιση της πιστοποίησης CE, του ISO 9001:2015 του υφάσματος των ρολοκουρτίνων, της πιστοποίησης CE των υλικών των μεταλλικών στοριών, για την ομάδα Β προσκόμιση της πιστοποίησης CE για το προφίλ αλουμινίου και το ISO 9001:2015 του εργοστασίου παραγωγής του προφίλ. Επίσης θα προσκομισθούν αποδεικτικά έγγραφα (τεχνικά φυλλάδια, έντυπα δοκιμών) ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα τεχνικά φυλλάδια, τα έντυπα δοκιμών, καθώς και τα πιστοποιητικά θα γίνονται δεκτά απαραίτητα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά και η προσφορά θα απορρίπτεται

(γ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι τα είδη της Ομάδας Α θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους και δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών τους για τουλάχιστον δέκα (10) έτη και τα είδη της Ομάδας Β θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών τους για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι τα προτεινόμενα υλικά που θα καταθέσουν εντός της τεχνικής τους προσφοράς θα παραδοθούν χωρίς αποκλίσεις εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα υλικά, η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α | | | | | |
| α/α | Περιγραφή | Μ/Μ | Ποσότ. | Τιμή μονάδος | Κόστος |
| 1 | ΟΜΑΔΑ Α (ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ) | τμχ | 1,00 |  |  |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Α (ΣΤΟΡΙΑ) | τμχ | 1,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α** | | | | |  |
| **ΦΠΑ 24%** | | | | |  |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |
|  | | | | |  |
| ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β | | | | | |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Β (ΣΗΤΕΣ) | τμχ | 1,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β** | | | | |  |
| **ΦΠΑ 24%** | | | | |  |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |

1. **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1. **ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι απαιτούμενες Προμήθειες και εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

**Η διάρκεια υπολογίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.**

-Η οριστική παραλαβή των τοποθετημένων ειδών, θα γίνει αφού παραδοθούν και εγκατασταθούν όλα τα είδη.

-Η προμήθεια και οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής και της καλής κατασκευής.

-Η Υπηρεσία θα εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια. Θα βεβαιώνει την σωστή εφαρμογή και θα επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών (γραπτώς ή προφορικώς) αλλιώς θα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή.

-Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία µας µε ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

- Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους µε είδη που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Κατά την υπογραφή της σύμβασης, όσα δικαιολογητικά του άρθρου 73 & 80 του Ν. 4412/2016 είχε καταθέσει ο ανάδοχος κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού (ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) έχουν λήξει θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου και να είναι σε ισχύ.

1. **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική διακήρυξη (**αριθμός πρωτοκόλλου διακήρυξης**), **την ημερομηνία διαγωνισμού** και το αντικείμενο του διαγωνισμού **(τίτλος προμήθειας υλικών και εργασιών) επί ποινής αποκλεισμού.**

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη **και θα προσκομισθεί εντός του φακέλου Δικαιολογητικών.**

Β) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από οποιαδήποτε δυσλειτουργία διάρκειας **ενός (1)** έτους για την Ομάδα Α, ύψους **2.000,00€** και δύο **(2) ετών** για την Ομάδα Β, ύψους **1.000,00€,** από την οριστική παραλαβή της προμήθειας (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 §2).

Ο συντάκτης

Γεώργιος Δουλγεράκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.