ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ρέθυμνο, 01/02/2022

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης                            Αριθ. πρωτ.: 1766

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες		:Κ. Καρνιαβούρα

Τηλέφωνο		:28310-77940

Fax			:28310-77960

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απόφαση έκτακτης συνεδρίας Πρυτανικού Συμβουλίου, αριθ. συνεδρίας 307η/Τεχν.2/10-12-2021 (ΑΔΑ: 68ΒΟ469Β7Γ-ΑΓΨ)

Εγκρινόμενο (ΑΔΑΜ: 22REQ009968829/27-01-2022)

CPVS: 34913000-0-Διάφορα ανταλλακτικά

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών με σκοπό την συντήρηση-επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου Κ.Ε.ΜΕ., των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και του εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αρ. πρωτ. 6884/2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008511791/22-04-2021, ΑΔΑ: 9ΩΞΤ469Β7Γ-Τ7Φ).

Η εγκριθείσα προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι και του συνολικού ύψους των 15.876,71 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, και βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του ΠΔΕ/ΤΠΑ/ΕΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το έργο με ΜΙS 5149572 της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2021ΝΑ34600205 και τίτλο «Προμήθειες για εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο (π.κ. 2014ΣΕ54600012, 2014ΣΕ54600069)», (2020ΣΕ04600072, υποέργο παλιού ενάριθμου 5 - Προμήθεια νέου εξοπλισμού λόγω αστοχίας του υφιστάμενου στο Ρέθυμνο). Εγκρινόμενο με ΑΔΑΜ: 22REQ009968829/27-01-2022 (πρωτογενές αίτημα  ΑΔΑΜ: 21REQ009715028/10-12-2021).

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 2 §31 και του άρθρου 118 §1 έως 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ακολουθούν Πίνακες με τα απαιτούμενα υλικά για τη συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, ειδικοί & γενικοί όροι συμμετοχής, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Πίνακας Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πίνακας Β).

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης (www.uoc.gr).

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Υποδομών

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός

Για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών για τη συντήρηση – επισκευή για το χρονικό διάστημα από 22/04/2021-21/04/2022, των Γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των ενεργών Λεβητοστασίων που υπάρχουν στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτηρίου ΚΕΜΕ στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων ΞΕΝΙΑ και εργαστηρίου Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι στην πόλη του Ρεθύμνου.

Η  κατάσταση των προς προμήθεια υλικών ανάλογα με το είδος του συντηρούμενου –  βλαμμένου μηχανήματος και το είδος της εγκατάστασης έχει ως εξής :

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ |
| --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |
| 1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ |  |
| 1.1 | Φίλτρο αέρα | IVECO 8041419 | ΤΕΜ | 1 |  |
| 1.2 | Μετρητής ενέργειας 1,5Χ6Α | DZT | ΤΕΜ | 1 |  |
| 1.3 | Χρώματα |  | ΤΕΜ | 1 |  |
| 1.4 | Πόρτες |  | ΤΕΜ | 4 |  |
| 2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ |  |
| 2.1 | Λάδια | 15/40 | ΛΙΤΡΑ | 36 |  |
| 2.2 | Φίλτρο αέρα | VOLVO MD7562 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 2.3 | Συσσωρευτής | BOSCH T4075 12V 800A 140AH | ΤΕΜ | 1 |  |
| 2.4 | Ασφάλεια κυλινδρική 10*38 2Α | ΕΤΙ | ΤΕΜ | 3 |  |
| 2.5 | Ασφάλεια κυλινδρική 10*38 6Α | ΕΤΙ | ΤΕΜ | 3 |  |
| 2.6 | RELAY χρονικής καθυστέρησης ράγας 230 | HAGER | ΤΕΜ | 1 |  |
| 2.7 | RELAY 230V 3AP AC/DC | ABB | ΤΕΜ | 1 |  |
| 3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής |  |
| 3.1 | Λάδια | 15/40 | ΛΙΤΡΑ | 45 |  |
| 3.2 | Φίλτρο πετρελαίου | LFF8020 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 3.3 | Φίλτρο λαδιού | SP 1011 | ΤΕΜ | 1 |  |
| 3.4 | Φίλτρο λαδιού bypass | ALCO SP1047 | ΤΕΜ | 1 |  |
| 3.5 | Φίλτρο πετρελαίου διεθνή μεγάλο | 08/FF034 | ΤΕΜ | 1 |  |
| 3.6 | Φίλτρο καυσίμου | 075/P558000 | ΤΕΜ | 1 |  |
| 3.7 | Φίλτρο αέρα | AH 1101 (P500192) | ΤΕΜ | 1 |  |
| 3.8 | Συσσωρευτής JCB 125AH | JCB | ΤΕΜ | 4 |  |
| 3.9 | Φορτιστής Μπαταρίας με 1 έξοδο 24V/8A IP22 BLUE SMART | VICTRON | ΤΕΜ | 1 |  |
| 4. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ |  |
| 4.1 | Λάδια | 20/50 | ΛΙΤΡΑ | 25 |  |
| 4.2 | Φίλτρο αέρα | C125004 AH19220 | ΤΕΜ | 1 |  |
| 4.3 | Αυτόματη ασφάλεια TX3 32A 6KA Τύπου C 3Π | LEGRAND | ΤΕΜ | 1 |  |
| 4.4 | Μοτέρ |  | ΤΕΜ | 1 |  |
| 4.5 | RELAY ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25A 2NO WITH MANUAL SWITCH | SCHNEIDER | ΤΕΜ | 1 |  |
| 4.6 | RELAY 230V 3P AC/DC 4KW 250V 1NO | ABB | ΤΕΜ | 1 |  |
| 4.7 | Επιτηρητής Φάσεων 114-329V AC 2CO | SCHNEIDER | ΤΕΜ | 1 |  |
| 5. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ |  |
| 5.1 | Λάδια | 20/50 | ΛΙΤΡΑ | 25 |  |
| 5.2 | Φίλτρο αέρα | ALCO MD260K | ΤΕΜ | 1 |  |
| 5.3 | Συσσωρευτής | BOSCH T4075 12V 1000A 170AH | ΤΕΜ | 1 |  |
| 5.4 | Αυτόματη ασφάλεια 80A 6KA ΤΥΠΟΥ C 3Π | ΑΒΒ | ΤΕΜ | 1 |  |
| 6. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης |  |
| 6.1 | Λάδια | 15/40 | ΛΙΤΡΑ | 8 |  |
| 6.2 | Καλώδιο ηλεκτροκολλήσεως 70 | 70 | ΜΕΤ | 1 |  |
| 6.3 | Κως πρέσσας 70x12 βαρέως τύπου | ERGOM | ΤΕΜ | 6 |  |
| 6.4 | RELAY 230VAC/DC 205 | ΑΒΒ | ΤΕΜ | 1 |  |
| 7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου |  |
| 7.1 | Λάδια | 15/40 | ΛΙΤΡΑ | 8 |  |
| 8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία |  |
| 8.1 | Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15 | Aqua System | ΤΕΜ | 1 |  |
| 8.2 | Μπαταρία TAB 55AH R EN500A | TAB | ΤΕΜ | 1 |  |
| 9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 ΚΕΜΕ |  |
| 9.1 | Μπαταρία TAB 55AH R EN500A | TAB | ΤΕΜ | 1 |  |
| 10. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 M |  |
| 10.1 | Μεμβράνη πιεστικού CORD. 100L | ZYMLET | ΤΕΜ | 1 |  |
| 11. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW |  |
| 11.1 | Ανταλλακτικό πιεστικού μηχανήματος |  | ΤΕΜ | 1 |  |
| 11.2 | Βαλβίδα πιεστικού μηχανήματος |  | ΤΕΜ | 1 |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ |  |
| 12 Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ |  |
| 13. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας JOHN DEEREE |  |
| 13.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 13.2 | Μπουτον Πυρασφ.+κλειδί BS-534 OLYMPIA κίτρινο | Olympia | ΤΕΜ | 5 |  |
| 13.3 | Κουτί στεγ/σης για μπουτον OLYMPIA σειράς BS-53 | Olympia | ΤΕΜ | 1 |  |
| 14. Πίνακας Κατάσβεσης Χώρος UPS ΚΤΗΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ |  |
| 14.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 15. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας VOLVO |  |
| 15.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 15.2 | Αυτόματη ασφάλεια TX3 10A 6KA τύπου C 1Π | LEGRAND | ΤΕΜ | 1 |  |
| 16. Πίνακας Κατάσβεσης Μέσης Τάσης ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |  |
| 16.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 17. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ1 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |  |
| 17.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 18. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ2 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |  |
| 18.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 19. Πίνακας Κατάσβεσης ΧΤ ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |  |
| 19.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 20. Πίνακας Κατάσβεσης Λέβητα Γυμναστηρίου |  |
| 20.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 21. Πίνακας Κατάσβεσης Δεξαμενές Γυμναστηρίου |  |
| 21.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 22. Πίνακας Κατάσβεσης ΚΕΜΕ |  |
| 22.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP17-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 23. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία |  |
| 23.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 23.2 | Κανάλι 12*13 αυτοκόλλητο | VIOKAR | ΜΕΤΡ | 40 |  |
| 24. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός |  |
| 24.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 25. Πίνακας Πυρανίχνευσης Βιβλιοθήκης |  |
| 25.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 25.2 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού | NOTIFIER NFXI-OPT | ΤΕΜ | 5 |  |
| 25.3 | Βάση πυρανιχνευτών | NOTIFIER | ΤΕΜ | 5 |  |
| 25.4 | Μπουτον χειροκ. συναγερμού notifier addresable με τζαμάκι | M700KACI-FG | ΤΕΜ | 5 |  |
| 25.5 | Φαροσειρήνα addresable opal notifier | NFXI-WSF-RR | ΤΕΜ | 5 |  |
| 25.6 | Βάση φαροσειρήνας | BRR | ΤΕΜ | 5 |  |
| 26. Πίνακας Πυρανίχνευσης Εστιατορίου |  |
| 26.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 27. Πίνακας Πυρανίχνευσης ΚΕΜΕ |  |
| 27.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 28. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής |  |
| 28.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 29. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολης Κοινωνικών Επιστημών |  |
| 29.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 30. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ |  |
| 30.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 30.2 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού | NOTIFIER NFXI-OPT | ΤΕΜ | 5 |  |
| 30.3 | Βάση πυρανιχνευτών | NOTIFIER | ΤΕΜ | 5 |  |
| 30.4 | Μπουτον χειροκ. συναγερμού notifier addresable με τζαμάκι | M700KACI-FG | ΤΕΜ | 5 |  |
| 30.5 | Επαναλήπτης σημάτων με οθόνη | NOTIFIER | ΤΕΜ | 1 |  |
| 31. Πίνακας Πυρανίχνευσης Ξενία |  |
| 31.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 32. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτίριο1 Φιλοσοφικής |  |
| 32.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 32.2 | Καλώδιο 2* 0.75 300V-500V | LIYCY | ΜΕΤ | 80 |  |
| 33. Πίνακας Πυρανίχνευσης Γυμναστηρίου |  |
| 33.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 34. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Α' |  |
| 34.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 34.2 | Καλώδιο 4* 1 | LIYCY | ΜΕΤ | 5 |  |
| 34.3 | Στυπ/πτης PG 09 ΡΑ γκρι IP68 | UNICAP | ΤΕΜ | 4 |  |
| 34.4 | Κουτί στεγ/σης για μπουτον σειράς BS-53 | OLYMPIA | ΤΕΜ | 3 |  |
| 35. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Β' |  |
| 35.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 36. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός |  |
| 36.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| 37. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτήριο Δ8 Ζωοκομείο |  |
| 37.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 | ΤΕΜ | 2 |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |  |
| 38. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου) |  |
| 38.1 | Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m | RILSAN PA11 | ΤΕΜ | 1 |  |
| 39. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης) |  |
| 39.1 | Ρακόρ αέρος Μ10 | Airblock | ΤΕΜ | 2 |  |
| 39.2 | Τροφοδοτικό 240ΜΑ |  | ΤΕΜ | 2 |  |
| 39.3 | Διακόπτης |  | ΤΕΜ | 3 |  |
| 40. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου) |  |
| 40.1 | Ρακόρ αέρος Μ10 | Airblock | ΤΕΜ | 2 |  |
| 40.2 | RELAY 12V DC 10A INO INC | Panasonic | ΤΕΜ | 1 |  |
| 40.3 | Πομποδέκτης μεγάλης απόστασης 4CH | AL ARTI | ΤΕΜ | 1 |  |
| 40.4 | RELAY 24V AC 10Α 2XNO-NC καλωδίου ΜΙΝΙ | FINDER | ΤΕΜ | 1 |  |
| 40.5 | Φάρος MINI πορτοκαλί 12V DC | STROBO | ΤΕΜ | 1 |  |
| 40.6 | Τροφοδοτικό CCTV MATCBOX 12V/1.5A | DAHUA | ΤΕΜ | 1 |  |
| 40.7 | Επαφή MV-1981 μαύρη για ανοιγόμενα | NOVA | ΤΕΜ | 1 |  |
| 41. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου) |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |  |
| 42. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου |  |
| 43. Ψύκτης Γυμναστηρίου (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026) |  |
| 43.1 | Βαλβίδα 8 BAR 1/2 Ασφαλείας | SYR | ΤΕΜ | 1 |  |
| 43.2 | Βαλβίδα Ασφαλείας 3/4" 3 BAR | SYR | ΤΕΜ | 1 |  |
| 43.3 | Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2 8 ΒΑΡ | CALEFFI | ΤΕΜ | 1 |  |
| 43.4 | Βάνα 3/4 με ρακορ απλή σφαιρική |  | ΤΕΜ | 1 |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ |  |
| 44. Καυστήρες Φοιτητικής Κατοικίας |  |
| 44.1 | Αντίσταση ΤΖ βίδας 1 1/2 3Φ 6 KW | ΤΖ | ΤΕΜ | 2 |  |
| 44.2 | Δοχείο διαστολής 50 L βάση | ZYMLET | ΤΕΜ | 1 |  |
| 44.3 | Γαλβάνιζε μουφα δεξιά 3/4 | ZYMLET | ΤΕΜ | 1 |  |
| 44.4 | Γαλβάνιζέ γωνιά ΜΕΒ 3/4" | ZYMLET | ΤΕΜ | 1 |  |
| 44.5 | Φίλτρο πετρελαίου 1/2 | HANSA | ΤΕΜ | 1 |  |
| 44.6 | Μπεκ 1.80 GPH- 60ο S | DANFOSS | ΤΕΜ | 1 |  |
| 44.7 | Σπιράλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ίσιο | DANFOSS | ΤΕΜ | 1 |  |
| 44.8 | Σπιράλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2'' | Ydroflex | ΤΕΜ | 1 |  |

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

- Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου επί ποινή αποκλεισμού (Τεχνικό ή Νομαρχιακό ή Εμπορικό) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν. Στην περίπτωση εγγραφής μόνο στο εμπορικό επιμελητήριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:

- θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους (εκτός αναλωσίμων όπως λάδια κ.α.).

- θα βεβαιώνεται ότι όλα τα είδη είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές θα είναι ίδιες µε αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία.

- θα βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα.

- να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί

- να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα

- να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3) Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικό μητρώο η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4)  Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας (υλικά και μηχανήματα στα οποία τοποθετούνται). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 28310-77747, κος Δουλγεράκης).

- Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :

Συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης– πίνακας Α, προτεινόμενων ειδών που φαίνεται παρακάτω, με την προτεινόμενη ισοδύναμη λύση ως προς τα είδη. Όταν η προσφορά θα περιέχει είδη διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται θα πιστοποιείται επιπλέον στις περιπτώσεις που απαιτείται, η δυνατότητα εφαρμογής τους με έντυπα των κατασκευαστών.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται.

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

- Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού ο οποίος περιλαμβάνει εις διπλούν και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω στο πίνακα Β.

- Παράδοση – διάρκεια σύμβασης-πληρωμή αναδόχου

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η διάρκεια υπολογίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες (45).

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που θα δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση της. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται στο χρόνο παράδοσης.

-Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθούν όλα τα είδη.

-Τυχόν ελαττωματικά είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία µας µε ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

-Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας υλικών και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους µε είδη που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

- Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και την καλή παραλαβή όλων των υλικών (έκδοση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής) από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. Στο  ποσό της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες  κρατήσεις:

(α) ΑEΠΠ 0,06% ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ.

(β) ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ 3%. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΕΠΠ 0,06%.

(γ)  ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤ. ΑΕΠΠ 3%.

(δ) ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ.

(ε) ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%.

(στ) ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 3%.

(ζ) ΦΟΡΟΣ 4% ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΦΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, και

(η) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση

Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να τροποποιηθούν προσαρμοζόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη διενέργεια της  πρώτης πληρωμής της παρούσας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βαρύνει ο Φ.Π.Α.

- Εγγυήσεις

Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Β) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της  σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 75 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των 600,00€ και η διάρκειά της σε 12μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα είναι ενιαία με επιμέρους ανάλυση των τιμών των ζητούμενων υλικών και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιµές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) µηνών (χρόνος διάρκειας προσφοράς) από την επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσής της (από 16/02/2022),  χωρίς καµία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιµής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| α/α | ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ |
| 1.1 | Φίλτρο αέρα | IVECO 8041419 |  | τεμ | 1 |
| 1.2 | Μετρητής ενέργειας 1,5Χ6Α | DZT |  | τεμ | 1 |
| 1.3 | Χρώματα |  |  | τεμ | 1 |
| 1.4 | Πόρτες |  |  | τεμ | 4 |
| 2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ |
| 2.1 | Λάδια | 15/40 |  | λίτρα | 36 |
| 2.2 | Φίλτρο αέρα | VOLVO MD7562 |  | τεμ | 2 |
| 2.3 | Συσσωρευτής | BOSCH T4075 12V 800A 140AH |  | τεμ | 1 |
| 2.4 | Ασφάλεια κυλινδρική 10*38 2Α | ΕΤΙ |  | τεμ | 3 |
| 2.5 | Ασφάλεια κυλινδρική 10*38 6Α | ΕΤΙ |  | μετ | 3 |
| 2.6 | RELAY χρονικής καθυστέρησης ράγας 230 | HAGER |  | τεμ | 1 |
| 2.7 | RELAY 230V 3AP AC/DC | ABB |  | τεμ | 1 |
| 3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής |
| 3.1 | Λάδια | 15/40 |  | λίτρα | 45 |
| 3.2 | Φίλτρο πετρελαίου | LFF8020 |  | τεμ | 2 |
| 3.3 | Φίλτρο λαδιού | SP 1011 |  | τεμ | 1 |
| 3.4 | Φίλτρο λαδιού bypass | ALCO SP1047 |  | τεμ | 1 |
| 3.5 | Φίλτρο πετρελαίου διεθνή μεγάλο | 08/FF034 |  | τεμ | 1 |
| 3.6 | Φίλτρο καυσίμου | 075/P558000 |  | τεμ | 1 |
| 3.7 | Φίλτρο αέρα | AH 1101 (P500192) |  | τεμ | 1 |
| 3.8 | Συσσωρευτής JCB 125AH | JCB |  | τεμ | 4 |
| 3.9 | Φορτιστής Μπαταρίας με 1 έξοδο 24V/8A IP22 BLUE SMART | VICTRON |  | τεμ | 1 |
| 4. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ |
| 4.1 | Λάδια | 20/50 |  | λίτρα | 25 |
| 4.2 | Φίλτρο αέρα | C125004 AH19220 |  | τεμ | 1 |
| 4.3 | Αυτόματη ασφάλεια TX3 32A 6KA Τύπου C 3Π | LEGRAND |  | τεμ | 1 |
| 4.4 | Μοτέρ |  |  | τεμ | 1 |
| 4.5 | RELAY ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25A 2NO WITH MANUAL SWITCH | SCHNEIDER |  | τεμ | 1 |
| 4.6 | RELAY 230V 3P AC/DC 4KW 250V 1NO | ABB |  | τεμ | 1 |
| 4.7 | Επιτηρητής Φάσεων 114-329V AC 2CO | SCHNEIDER |  | τεμ | 1 |
| 5. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ |
| 5.1 | Λάδια | 20/50 |  | λίτρα | 25 |
| 5.2 | Φίλτρο αέρα | ALCO MD260K |  | τεμ | 1 |
| 5.3 | Συσσωρευτής | BOSCH T4075 12V 1000A 170AH |  | τεμ | 1 |
| 5.4 | Αυτόματη ασφάλεια 80A 6KA ΤΥΠΟΥ C 3Π | ΑΒΒ |  | τεμ | 1 |
| 6. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης |
| 6.1 | Λάδια | 15/40 |  | λίτρα | 8 |
| 6.2 | Καλώδιο ηλεκτροκολλήσεως 70 | 70 |  | τεμ | 1 |
| 6.3 | Κως πρέσσας 70x12 βαρέως τύπου | ERGOM |  | τεμ | 6 |
| 6.4 | RELAY 230VAC/DC 205 | ΑΒΒ |  | τεμ | 1 |
| 7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου |
| 7.1 | Λάδια | 15/40 |  | λίτρα | 8 |
| 8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία |
| 8.1 | Μεμβράνη Πιεστικού Aqua System 100L-15 | Aqua System |  | τεμ | 1 |
| 8.2 | Μπαταρία TAB 55AH R EN500A | TAB |  | τεμ | 1 |
| 9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 ΚΕΜΕ |
| 9.1 | Μπαταρία TAB 55AH R EN500A | TAB |  | τεμ | 1 |
| 10. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 M |
| 10.1 | Μεμβράνη πιεστικού CORD. 100L | ZYMLET |  | τεμ | 1 |
| 11. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW |
| 11.1 | Ανταλλακτικό πιεστικού μηχανήματος |  |  | τεμ | 1 |
| 11.2 | Βαλβίδα πιεστικού μηχανήματος |  |  | τεμ | 1 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ |
| 12 Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ |
| 13. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας JOHN DEEREE |
| 13.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 13.2 | Μπουτον Πυρασφ.+κλειδί BS-534 OLYMPIA κίτρινο | Olympia |  | τεμ | 5 |
| 13.3 | Κουτί στεγ/σης για μπουτον OLYMPIA σειράς BS-53 | Olympia |  | τεμ | 1 |
| 14. Πίνακας Κατάσβεσης Χώρος UPS ΚΤΗΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ |
| 14.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 15. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας VOLVO |
| 15.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 15.2 | Αυτόματη ασφάλεια TX3 10A 6KA τύπου C 1Π | LEGRAND |  | τεμ | 1 |
| 16. Πίνακας Κατάσβεσης Μέσης Τάσης ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |
| 16.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 17. Πίνακας Κατάσβεσης Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ1 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |
| 17.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 18. Πίνακας Κατάσβεσης Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ2 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |
| 18.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 19. Πίνακας Κατάσβεσης ΧΤ ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |  |
| 19.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 20. Πίνακας Κατάσβεσης Λέβητα Γυμναστηρίου |
| 20.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 21. Πίνακας Κατάσβεσης Δεξαμενές Γυμναστηρίου |
| 21.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 22. Πίνακας Κατάσβεσης ΚΕΜΕ |
| 22.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP17-12 |  | τεμ | 2 |
| 23. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία |  |
| 23.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 23.2 | Κανάλι 12*13 αυτοκόλλητο | VIOKAR |  | μέτρα | 40 |
| 24. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός |  |
| 24.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 25. Πίνακας Πυρανίχνευσης Βιβλιοθήκης |  |
| 25.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 25.2 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού | NOTIFIER NFXI-OPT |  | τεμ | 5 |
| 25.3 | Βάση πυρανιχνευτών | NOTIFIER |  | τεμ | 5 |
| 25.4 | Μπουτον χειροκ. συναγερμού notifier addresable με τζαμάκι | M700KACI-FG |  | τεμ | 5 |
| 25.5 | Φαροσειρήνα addresable opal notifier | NFXI-WSF-RR |  | τεμ | 5 |
| 25.6 | Βάση φαροσειρήνας | BRR |  | τεμ | 5 |
| 26. Πίνακας Πυρανίχνευσης Εστιατορίου |
| 26.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 27. Πίνακας Πυρανίχνευσης ΚΕΜΕ |  |
| 27.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 28. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής |  |
| 28.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 29. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολης Κοινωνικών Επιστημών |  |
| 29.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 30. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ |  |
| 30.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 30.2 | Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού | NOTIFIER NFXI-OPT |  | τεμ | 5 |
| 30.3 | Βάση πυρανιχνευτών | NOTIFIER |  | τεμ | 5 |
| 30.4 | Μπουτον χειροκ. συναγερμού notifier addresable με τζαμάκι | M700KACI-FG |  | τεμ | 5 |
| 30.5 | Επαναλήπτης σημάτων με οθόνη | NOTIFIER |  | τεμ | 1 |
| 31. Πίνακας Πυρανίχνευσης Ξενία |  |
| 31.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 32. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτίριο1 Φιλοσοφικής |  |
| 32.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 32.2 | Καλώδιο 2* 0.75 300V-500V | LIYCY |  | μέτρα | 80 |
| 33. Πίνακας Πυρανίχνευσης Γυμναστηρίου |  |
| 33.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 34. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Α' |  |
| 34.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 34.2 | Καλώδιο 4* 1 | LIYCY |  | μέτρα | 5 |
| 34.3 | Στυπ/πτης PG 09 ΡΑ γκρι IP68 | UNICAP |  | τεμ | 4 |
| 34.4 | Κουτί στεγ/σης για μπουτον σειράς BS-53 | OLYMPIA |  | τεμ | 3 |
| 35. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Β' |  |
| 35.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 36. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός |  |
| 36.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| 37. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτήριο Δ8 Ζωοκομείο |  |
| 37.1 | Συσσωρευτής 7AH 12V | Yuasa NP 7-12 |  | τεμ | 2 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |  |
| 38. Μπάρα βυθιζομενη (στάση λεωφορείου) |  |
| 38.1 | Σωλήνα υψηλής πίεσης Φ10 10m | RILSAN PA11 |  | τεμ | 1 |
| 39. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ Κτίριο Συντήρησης) |  |
| 39.1 | Ρακόρ αέρος Μ10 | Airblock |  | τεμ | 2 |
| 39.2 | Τροφοδοτικό 240ΜΑ |  |  | τεμ | 2 |
| 39.3 | Διακόπτης |  |  | τεμ | 3 |
| 40. Μπάρα βυθιζομενη (Πάρκινγκ Κεντρικού Κυλικείου) |  |
| 40.1 | Ρακόρ αέρος Μ10 | Airblock |  | τεμ | 2 |
| 40.2 | RELAY 12V DC 10A INO INC | Panasonic |  | τεμ | 1 |
| 40.3 | Πομποδέκτης μεγάλης απόστασης 4CH | AL ARTI |  | τεμ | 1 |
| 40.4 | RELAY 24V AC 10Α 2XNO-NC καλωδίου ΜΙΝΙ | FINDER |  | τεμ | 1 |
| 40.5 | Φάρος MINI πορτοκαλί 12V DC | STROBO |  | τεμ | 1 |
| 40.6 | Τροφοδοτικό CCTV MATCBOX 12V/1.5A | DAHUA |  | τεμ | 1 |
| 40.7 | Επαφή MV-1981 μαύρη για ανοιγόμενα | NOVA |  | τεμ | 1 |
| 41. Μπάρα Ασφαλείας (Εισόδου) |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |  |
| 42. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου |  |
| 43. Ψύκτης Γυμναστηρίου (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026) |  |
| 43.1 | Βαλβίδα 8 BAR 1/2 Ασφαλείας | SYR |  | τεμ | 1 |
| 43.2 | Βαλβίδα Ασφαλείας 3/4" 3 BAR | SYR |  | τεμ | 1 |
| 43.3 | Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2 8 ΒΑΡ | CALEFFI |  | τεμ | 1 |
| 43.4 | Βάνα 3/4 με ρακόρ απλή σφαιρική |  |  | τεμ | 1 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ |  |
| 44. Καυστήρες Φοιτητικής Κατοικίας |  |
| 44.1 | Αντίσταση ΤΖ βίδας 1 1/2 3Φ 6 KW | ΤΖ |  | τεμ | 2 |
| 44.2 | Δοχείο διαστολής 50 L βάση | ZYMLET |  | τεμ | 1 |
| 44.3 | Γαλβάνιζε μουφα δεξιά 3/4 | ZYMLET |  | τεμ | 1 |
| 44.4 | Γαλβάνιζέ γωνιά ΜΕΒ 3/4" | ZYMLET |  | τεμ | 1 |
| 44.5 | Φίλτρο πετρελαίου 1/2 | HANSA |  | τεμ | 1 |
| 44.6 | Μπεκ 1.80 GPH- 60ο S | DANFOSS |  | τεμ | 1 |
| 44.7 | Σπιράλ Καυστήρα 3/8x3/8 80cm ίσιο | DANFOSS |  | τεμ | 1 |
| 44.8 | Σπιράλ Acciaio Zincato 80cm 1.1/2'' | Ydroflex |  | τεμ | 1 |

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)

Επωνυμία εταιρείας: ……………………………………………………………………………………

ΑΦΜ/ΔΟΥ: …………………………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ εταιρείας: …………………………………………………………………………………….

Τηλ. Επικοιν.: …………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα:

..…………………………………………………………………………………………

Ο χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς & ολογράφως:

..…………………………………………………………………………………………

(τόπος-ημερομηνία) ……………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ |
| --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ /ΤΜΧ | ΤΙΜΗ |
| 1. Γεννήτρια IVECO κτηρίου ΚΕΜΕ |
| 1.1 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | τεμ | 4 |  |  |
| 2. Γεννήτρια VOLVO κτηρίου Α,Β,Γ,Δ |
| 2.1 |  |  | λίτρα | 36 |  |  |
| 2.2 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 2.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 2.4 |  |  | τεμ | 3 |  |  |
| 2.5 |  |  | τεμ | 3 |  |  |
| 2.6 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 2.7 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 3. Γεννήτρια CUMINS Φιλοσοφικής |
| 3.1 |  |  | λίτρα | 45 |  |  |
| 3.2 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 3.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 3.4 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 3.5 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 3.6 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 3.7 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 3.8 |  |  | τεμ | 4 |  |  |
| 3.9 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 4. Γεννήτρια JOHN DEER κτήριο Α,Β,Γ,Δ |
| 4.1 |  |  | λίτρα | 25 |  |  |
| 4.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 4.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 4.4 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 4.5 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 4.6 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 4.7 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 5. Γεννήτρια IVECO κτιρίου ΞΕΝΙΑ |
| 5.1 |  |  | λίτρα | 25 |  |  |
| 5.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 5.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 5.4 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 6. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Βιβλιοθήκης |
| 6.1 |  |  | λίτρα | 8 |  |  |
| 6.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 6.3 |  |  | τεμ | 6 |  |  |
| 6.4 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 7. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 100 Εστιατορίου |
| 7.1 |  |  | λίτρα | 8 |  |  |
| 8. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 Ξενία |
| 8.1 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 8.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 9. Πετρελαιοκίνητη Πυροσβεστική μηχανή Ruggerini RD 200 ΚΕΜΕ |
| 9.1 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 10. Πιεστικό Συγκρότημα Κτιρίων Α.Β.Γ.Δ Δράκος Πολέμης ΑΕ F 312 M |
| 10.1 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 11. Πιεστικό Συγκρότημα Εστιατορίου Grundfos 3kW |
| 11.1 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 11.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ |
| 12. Υποσταθμός Κτιρίων Α,Β,Γ,Δ |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ |
| 13. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας JOHN DEEREE |
| 13.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 13.2 |  |  | τεμ | 5 |  |  |
| 13.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 14. Πίνακας Κατάσβεσης Χώρος UPS ΚΤΗΡΙΑ Α,Β,Γ,Δ |
| 14.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 15. Πίνακας Κατάσβεσης Γεννήτριας VOLVO |
| 15.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 15.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 16. Πίνακας Κατάσβεσης Μέσης Τάσης ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |
| 16.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 17. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ1 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |
| 17.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 18. Πίνακας Κατάσβεσης ΜΣ2 ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |
| 18.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 19. Πίνακας Κατάσβεσης ΧΤ ΚΤΗΡΙΑ Α.Β.Γ.Δ |
| 19.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 20. Πίνακας Κατάσβεσης Λέβητα Γυμναστηρίου |
| 20.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 21. Πίνακας Κατάσβεσης Δεξαμενές Γυμναστηρίου |
| 21.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 22. Πίνακας Κατάσβεσης ΚΕΜΕ |
| 22.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 23. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητικής Κατοικίας |
| 23.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 23.2 |  |  | μέτρα | 40 |  |  |
| 24. Πίνακας Κατάσβεσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός |
| 24.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 25. Πίνακας Πυρανίχνευσης Βιβλιοθήκης |
| 25.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 25.2 |  |  | τεμ | 5 |  |  |
| 25.3 |  |  | τεμ | 5 |  |  |
| 25.4 |  |  | τεμ | 5 |  |  |
| 25.5 |  |  | τεμ | 5 |  |  |
| 25.6 |  |  | τεμ | 5 |  |  |
| 26. Πίνακας Πυρανίχνευσης Εστιατόριου |
| 26.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 27. Πίνακας Πυρανίχνευσης ΚΕΜΕ |
| 27.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 28. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής |
| 28.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 29. Πίνακας Πυρανίχνευσης Νέο Κτήριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών |
| 29.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 30. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτηρίων ΑΒΓΔ |
| 30.1 |  |  |  | 2 |  |  |
| 30.2 |  |  |  | 5 |  |  |
| 30.3 |  |  |  | 5 |  |  |
| 30.4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 30.5 |  |  |  | 1 |  |  |
| 31. Πίνακας Πυρανίχνευσης Ξενία |
| 31.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 32. Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτήριο 1 Φιλοσοφικής |
| 32.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 32.2 |  |  | μέτρα | 80 |  |  |
| 33. Πίνακας Πυρανίχνευσης Γυμναστηρίου |
| 33.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 34. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Α΄ |
| 34.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 34.2 |  |  | μέτρα | 5 |  |  |
| 34.3 |  |  | τεμ | 4 |  |  |
| 34.4 |  |  | τεμ | 3 |  |  |
| 35. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Β΄ |
| 35.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 36. Πίνακας Πυρανίχνευσης Φοιτητική Κατοικία Υποσταθμός |
| 36.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 37. Πίνακας Πυρανίχνευσης κτηρίου Δ8 Ζωοκομείο |
| 37.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
| 38. Μπάρα βυθιζόμενη (στάση λεωφορείου) |
| 38.1 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 39. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ - Κτήριο Συντήρησης) |
| 39.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 39.2 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 39.3 |  |  | τεμ | 3 |  |  |
| 40. Μπάρα βυθιζόμενη (Πάρκινγκ – Κεντρικού Κυλικείου) |
| 40.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 40.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 40.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 40.4 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 40.5 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 40.6 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 40.7 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 41. Μπάρα ασφαλείας (Εισόδου) |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| 42. Κλιματιστικές μονάδες Γυμναστηρίου |
| 43. Ψύκτης Γυμναστηρίου (EUWA B80HASDY, S/N: 3700026) |
| 43.1 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 43.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 43.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 43.4 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ |
| 36. Καυστήρες Φοιτητικής Κατοικίας |
| 44.1 |  |  | τεμ | 2 |  |  |
| 44.2 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 44.3 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 44.4 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 44.5 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 44.6 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 44.7 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| 44.8 |  |  | τεμ | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)

Επωνυμία εταιρείας: ………………………………………………………………………………………………….

ΑΦΜ/ΔΟΥ: …………………………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ εταιρείας: ………………………………………………………………………………………………..

Τηλ. Επικοιν.: ………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………

Νόμιμος Εκπρόσωπος (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα:

..…………………………………………………………………………………………………

Ο χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς & ολογράφως:

..…………………………………………………………………………………………………

(τόπος-ημερομηνία) ……………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)