| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393142 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 15/5/2012 Αρ. Πρωτ. 5102 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια διαφόρων μηχανισμών-ανταλλακτικών, όπως ανεμιστήρων εξωτερικής και εσωτερικής μονάδος, συμπιεστών, θερμοστατών, πιεσοστάτες και ρελέ, με  σκοπό τη γενική επισκευή και συντήρηση των δεκατριών ψυκτικών θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας (Cold rooms) που είναι εγκατεστημένοι στο κτίριο του Τμήματος Βιολογίας  της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 748ης/15-3-2012, κωδικός έργου 9332.024-2005ΣΕ04600049, απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 353 και με αρ. πρωτ. 3063/20-3-2012 – ΑΔΑ : Β44Ν469Β7Γ-00Θ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΔΗ

- Συνημμένα βρίσκονται τα σχέδια με τη θέση των Cold Rooms στο κτήριο Βιολογίας (2ο και 3ο επίπεδο) και την ανάλογη θέση των Μηχανών στην ταράτσα του κτηρίου.

- Παρακάτω βρίσκονται, πάνω στα σχήματα, τα διάφορα υλικά που χρειάζονται ανά θάλαμο, όπως Ανεμιστήρες, Συμπιεστές, Θερμοστάτες.

|  | 3.7 Επίπεδο.Αριθμός θαλάμου | DKLP-15X Κωδικός Συμπιεστή |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAN 1XΦ350 | Τύπος Αν/ρα Διάμετρος Φτερωτής | Στην Ταράτσα |
|  | 3.7 Επίπεδο.Αριθμός θαλάμου | 2Χ25W Ισχύς Ανεμιστήρων |  |  |  |
|  | Φ300 ECW 902 | Διάμετρος Φτερωτής Κωδικός Θερμοστάτη | Στους Εσωτερικούς Χώρους |

- Επιπλέον σε κάθε θάλαμο, εκτός από τα μηχανικά μέρη, Ανεμιστήρες-Συμπιεστές-Θερμοστάτες, υπάρχουν και τα παρακάτω είδη που χρειάζονται αντικατάσταση:

α. Θερμοεκτονωτικές Βαλβίδες, Οριφάιζ

β. Πιεσοστάτες Υψηλής Χαμηλής Πίεσης

γ. Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες ροής 3/8΄΄

δ. Ρελλέ 4, 5.5 KW για τον Ηλ/κό Πίνακα

ε. Ασφάλειες 3Χ16Α Μονές 10Α, 16Α

στ. Θερμομαγνητικά Προστασίας Συμπιεστών 2-6Α

ζ. Ψυκτικό Υγρό R134

η. Πολυεστερικά Λάδια SL 32

Τεχνικές πληροφορίες

Στέφανος Παπαδάκης, τηλ. 2810 394425, stefpap@biology.uoc.gr

Γεώργιος Χαλεπάκης, τηλ. 2810 394359, chalepak@biology.uoc.gr

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευριπίδης Στεφάνου

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ