| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393143 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 21/5/2012 Αρ. Πρωτ. 5393 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και προμηθειών με σκοπό την ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε χώρο του κτηρίου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (Πτέρυγα 4Ε Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής-Εργαστήριο Διατροφής και επιδημιολογίας νοσημάτων), προϋπολογισμένης δαπάνης 1.250,00 €, ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση,  θα συγκεντρωθούν όλοι οι καταψύκτες του Τμήματος στους οποίους φυλάσσονται μοναδικά βιολογικά δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση των φοιτητών.

Σχετική Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 752ης/3-5-2012, κωδικός Τακτικού Προϋπολογισμού 0879, απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 7456 και με αρ. πρωτ. 4736/4-5-2012 – ΑΔΑ :Β49Κ469Β7Γ-ΕΒΔ.

Tα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι:

1) Πρίζες σούκο καναλιού Μοζαίκ πλήρης ΤΕΜ 9

2) Πρίζες εξωτερικές στεγανές ΤΕΜ 5

3 )Σωλήνα κοντούρ Φ 20 με υλικά στήριξης ΜΕΤΡ 10

4)ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 ΜΕΤΡ 100

5 )ΝΥΜ 3Χ4 mm2 ΜΕΤΡ 14

6) ΝΥΜ 5Χ6 mm2 ΜΕΤΡ 10

7) Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός μεταλλικός με πόρτα 50χ60 cm ΤΕΜ 1

8 ) Διακόπτης τύπου ράγας 3Χ40 Α ΤΕΜ 1

9) Τριπολική ασφάλεια ΕΖ 35Χ63 Α ΤΕΜ 1

10 Αυτόματες ασφάλειες 16 Α ΤΕΜ 14

11) Αυτόματες ασφάλειες 20Α ΤΕΜ 1

12) Ενδεικτικές λυχνίες ΤΕΜ 3

13) Διακόπτης διαφυγής ΤΕΜ 1

14} Κανάλι Πλαστικό τύπου LEGRAND 105X35 METΡ 18

Για τεχνικές πληροφορίες: κ. Γ. Ζερβάκης τηλ: 2810394649

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393143 (κ. Μ. Μανιδάκη).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευριπίδης Στεφάνου

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ