| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393142 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 7/6/2012 Αρ. Πρωτ. 6253 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών φωτιστικών ασφαλείας με σκοπό την κάλυψη των σχετικών αναγκών των κτιρίων των τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας,  Χημείας, και του Φοιτητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 3.007,97 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική απόφαση της υπ’ αρ. 756ης/31-5-2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κωδικός 1429 και 1292, με απόφαση ανάληψης δαπάνης 7597 (αρ. πρωτ. 6205/7-6-2012) και ΑΔΑ Β4ΛΡ469Β7Γ-ΚΡΓ.

| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ 23% | ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΣΥΣΤΗΜΑ SANYO SC2, 4V 1500mAh 2KR | 100 | 7,10€ | 710,00€ | 163,30€ | 873,30€ |
| 2 | ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 12ΑΗ | 150 | 10,37€ | 1.555,50€ | 357,77€ | 1.913,27€ |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TL 6W/10 ΦΘΟΡΙΟΥ | 200 | 0,90€ | 180,00€ | 41,40€ | 221,40€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.007,97€ |

Τεχνικές πληροφορίες

Ευάγγελος Σαλιακας στο τηλ. 2810 394007

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ευριπίδης Στεφάνου

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ