ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 25/07/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 8586

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την αποκατάσταση βλάβης κλιματιστικών μηχανημάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Κ. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, μέχρι την 02/08/2012 και ώρα 10.30 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμός δαπάνης 4.205,37 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | MON. MET. | ΠΟΣΟΤ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κεντρική πλακέτα (main) (τύπου PCB1 P22142) εξ. μηχάνηματος κλιματισμού VRF INVERTER HITACHI (τύπου RAS-10FS2) | τεμ | 1,00 |
| 2 | Συμπιεστής (τύπου R69926478) εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού VRF INVERTER ΜΙTSUBISHI (τύπου PUHY-250YMF-C) | τεμ | 1,00 |
| 3 | Φρέον τύπου R22 (οικολογικό) | κιλά | 14,00 |

Από το Τμήμα Προμηθειών