ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 25/07/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 8599

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την ανάθεση, για διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των υδραυλικών εγκαταστάσεων όλων των κτηριακών συγκροτημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, μέχρι την 02/08/2012 και ώρα 11.30 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμός δαπάνης 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΑ

Ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης και την αποκατάσταση βλαβών των πάσης φύσεως υδραυλικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, με υλικά που θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο.

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης ορίζεται για διάστημα δύο (02) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης της Δ.Τ.Ε.Π.Κ και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Έλεγχο καλής λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών όλων των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένου και των δικτύων πυρόσβεσης εσωτερικού κτηριακού και εξωτερικού (δίκτυο δασικής πυρόσβεσης) και άρδευσης, όπως σαφώς αναφέρονται στο Π.Δ. 55/2000 άρθρο 1 που αντικατέστησε τις παραγράφους 2.4, 2.5.1, 2.5.2, και 2.5.3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 38/91 που διέπει την «εκτέλεση, συντήρησης και επισκευή θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων».

Ειδικότερα θα περιλαμβάνονται:

α)	Η Απόφραξη νιπτήρων, λεκανών, απόφραξη κάθετων αποχετεύσεων, υδρορροών.

β)	Η αφαίρεση παλαιών και τοποθέτηση νέων λεκανών, σιφωνίων, διακοπτών κ.λ.π.

γ)	Η επισκευή ή αντικατάσταση, βανών, κρουνών, βρυσών, μπαταριών βρυσών, νιπτήρων, νεροχυτών, εταζέρων, μηχανισμών καζανακιών των WC, του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, και θέρμανσης.

δ)	Καθαρισμό όλων των φρεατίων των προαυλίων των κτηρίων του Πανεπιστημίου.

ε)	Αφαίρεση παλαιών σωμάτων καλοριφέρ (απαιτείται άδειασμα νερού εγκατάστασης κυκλώματος θέρμανσης) απομάκρυνση αυτών και τοποθέτηση νέων σωμάτων, όπου χρειάζεται. και

στ)	Τροποποιήσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων.

Τις εργασίες και την παρουσία του υδραυλικού θα παρακολουθεί και θα ελέγχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Δ.Τ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, με υποχρέωση αναγραφής αυτών στο ημερολόγιο έργου που θα διατηρείται στην υπηρεσία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Στις πάγιες υποχρεώσεις συντήρησης-αντικατάστασης ανταλλακτικών, εμπεριέχεται σαφώς η αμοιβή εργασίας για την τοποθέτηση όλων των συνηθισμένων ανταλλακτικών που χρήζουν προληπτικής συντήρησης ή και αντικατάστασης (σιλικόνη, φλάντζες, λαστιχάκια, φλοτέρ κ.λ.π), ανεξάρτητα από τον αριθμό των επισκευών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μήνα.

Άρθρο 2

- Για βλάβες που απαιτούν αντικατάσταση καζανακιών, σπασμένων σωλήνων, σπασμένων λεκανών, σπασμένων νιπτήρων, αντικατάσταση βανών, βρυσών κ.λ.π. όπως αναφέρονται παραπάνω, το Τμήμα Συντήρησης θα τα προμηθεύεται, αφού υποβληθεί προς έγκριση η σχετική πίστωση. Το κόστος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα περιλαμβάνεται στο κόστος της χρονικής διάρκειας της συντήρησης.

- Μεγάλες επισκευές όπου θα απαιτηθεί σπάσιμο δαπέδων, σπάσιμο τοίχων και στη συνέχεια αντικατάσταση ανταλλακτικών και πλήρης αποκατάσταση της βλάβης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ξεχωριστή οικονομοτεχνική προσφορά προς έγκριση και το κόστος των εργασιών αυτών δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος της χρονικής διάρκειας της  συντήρησης.

3. 	Τροποποιήσεις και νέες εγκαταστάσεις όπου απαιτηθούν ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ξεχωριστή οικονομοτεχνική προσφορά προς έγκριση και το κόστος των εργασιών αυτών δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος της χρονικής διάρκειας της  συντήρησης.

Άρθρο 3

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του εντός του έτους 2012, 16 επισκέψεις συντηρήσεως (αντιστοιχούν 8 επισκέψεις ανά μήνα), όταν του ζητείται από την υπηρεσία και εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Κ.

- Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης θα αναγράφουν στο ημερολόγιο έργου αναλυτικά τις εκτελεσθείσες-πραγματοποιηθείσες εργασίες, το είδος και την ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

- Η πληρωμή της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται άπαξ στο τέλος του διμήνου μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται με βάση το τιμολόγιο του Αναδόχου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν Τεχνίτες Υδραυλικοί Β΄ τάξης 1ης Ειδικότητας όπως σαφώς αναφέρονται στο Π.Δ. 55/2000 άρθρα 2 και 5, που αντικατέστησαν την παράγραφο 3.1 του άρθρου 3 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 38/91 αντίστοιχα, που διέπουν την «έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις θερμοϋδραυλικές εργασίες», με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία που να μπορεί να αποδειχθεί (άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού) και να συνοδεύεται από βεβαίωση του συνδέσμου Υδραυλικών ότι είναι μέλος και ασκεί ανελλιπώς το επάγγελμα.

- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πίνακα των απαιτούμενων  ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών που θα χρειαστεί για την άμεση συντήρηση-επισκευή των εγκαταστάσεων.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εκτός της κανονισμένης συντήρησης, όταν καλείται από την υπηρεσία για αποκατάσταση βλαβών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να σπεύδει αυθημερόν όλες τις ημέρες και ώρες εργάσιμες ή μη, και να παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Συντήρησης εντός το πολύ δύο ημερών κατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών που θα χρειαστεί για την άμεση επισκευή.

- Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και αφού θα έχουν προηγηθεί σχετικές έγγραφες παρατηρήσεις της υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο και εάν αυτός δεν συμμορφωθεί εντός δέκα (10) ημερών προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του, το Π.Κ. δικαιούται να διακόψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο μονομερώς και να αναθέσει τη συνέχιση της συντήρησης σε άλλο, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Από το Τμήμα Προμηθειών