ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 02/11/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 12635

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την προμήθεια ανταλλακτικών και φρέον με σκοπό την επισκευή ενός εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού (MITSUBISHI VRF INVERTER, τύπου PUHY-250YMF-B) στο κτίριο του ΦΠΚ ΞΕΝΙΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης στην πόλη του Ρεθύμνου ή/και την αποκατάσταση της λειτουργίας εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού (HITACHI VRF INVERTER, τύπου RAS-5FS2) στο Τμήμα ΦΚΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Κ. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου , μέχρι την 07/11/2012 και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών και εργασιών μίας ή και των δύο ομάδων και προϋπολογισμός δαπάνης για την ομάδα 1: 2.457,54  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και για την ομάδα 2: 1.205,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (συνολικός προϋπολογισμός ομάδων 3.662,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΟΜΑΔΑ 1

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  | MON. MET. | ΠΟΣΟΤ. |  | ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συμπιεστής (τύπου R69947478) εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού VRF INVERTER ΜΙTSUBISHI (τύπου PUHY-250YMF-Β) |  |  |  |  | τεμ | 1,00 |  | 1.620,00 | 1.620,00 |
| Φρέον κατάλληλου τύπου (οικολογικό) |  |  |  |  | κιλά | 14,00 |  | 27,00 | 378,00 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1.998,00 |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ | 23% |  | 459,54 |
|  |  |  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2.457,54 |

ΟΜΑΔΑ 2

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  | MON. MET. | ΠΟΣΟΤ. |  | ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρανζίστορ (transistor), module P20861 για πλακέτα VRF INVERTER HITACHI (τύπου RAS-5FS2) |  |  |  |  | τεμ | 1,00 |  | 585,00 | 585,00 |
| Πλακέτα inverter (τύπου P20863) εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού VRF INVERTER HITACHI (τύπου RAS-5FS2) |  |  |  |  | τεμ | 1,00 |  | 395,00 | 395,00 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 980,00 |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ | 23% |  | 225,40 |
|  |  |  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1.205,40 |

Από το Τμήμα Προμηθειών