ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 07/11/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης       Αριθ. πρωτ.: 12807

Τμήμα		:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929, 77940

Fax			:2831077935

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 13/11/2012 και ώρα 11.00 μ.μ.,  για την προμήθεια διαφόρων ειδών επιστημονικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 3.880,00 €, τα οποία είναι απαραίτητα στο εκπ/κο και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς  του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα ακριβή χαρακτηριστικά του επιστημονικού εξοπλισμού είναι τα εξής:

Α) Μία Συσκευή εξαρτημένης προτίμησης θέσης, για επίμυες (conditionedplace preference), (προϋπολογισμός 1.950,00 €)

Να αποτελείται από δύο διαμερίσματα, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση πιθανής επίδρασης των φαρμάκων, στην κινητικότητα.

Τα δύο διαμερίσματα να διαφέρουν στο χρώμα των τοιχωμάτων, των προτύπων και στα σχέδια και την υφή των δαπέδων.

Τα δάπεδα να μπορούν να διαφοροποιηθούν εύκολα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πειράματος.

Στην συσκευή να περιλαμβάνονται 4 δάπεδα με εναλλάξιμα τετραγωνικά & κυκλικά μοτίβα.

Η συσκευή να είναι σχεδιασμένη για χρήση με οποιοδήποτε λογισμικό παρακολούθησης, και να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της μέσης ταχύτητας, της απόστασης που διανύθηκε από το ζώο, του αριθμού των επισκέψεων σε κάθε διαμέρισμα και του χρόνου παραμονής.

Οι διαστάσεις να είναι (περίπου) 58Χ28Χ28 εκ.

Β) 5 (πέντε) Μετρητές δραστηριότητας επίμυων (προϋπολογισμός 1.930,00 €), με μαγνητικό διακόπτη που να μπορούν να προσαρτηθούν σε κλωβούς επίμυων που είναι εφοδιασμένοι με ρόδες για σωματική άσκηση.

Να περιλαμβάνεται μαγνητικός διακόπτης με Nylon επένδυση και μαγνήτες (4 τεμάχια για κάθε μετρητή).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Από το Τμήμα Προμηθειών