ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 12/11/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης      Αριθ. πρωτ.: 13017

Τμήμα		:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929, 77940

Fax			:2831077935

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 20/11/2012 και ώρα 12.00 μ.μ.,  για την προμήθεια αισθητήρων μέτρησης φυσικών μεγεθών, προϋπολογισμού 2.100,00 €, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

| A/A | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 1280x1024 (1.3Mp) | 1 |
| 2. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ (εύρος περίπου -20 έως + 20 m/s2 ) | 1 |
| 3. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (εύρος περίπου -20 έως +200 C; Χρόνος ανάγνωσης ~ 10 sec) | 1 |
| 4. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ph (Εύρος pH: 0-14) | 1 |
| 5. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Μαγνητικού Πεδίου (Εύρος περίπου – 50 έως +50 G) | 1 |
| 6. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΣΗΣ (Eύρος εισόδου +/- 12V) | 1 |
| 7. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Eύρος DC περίπου +/- 1Α) | 1 |
| 8. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (Eύρος 0-100%) | 1 |
| 9. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΧΟΥ (Εύρος περίπου 40-120db) | 1 |
| 10. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Εύρος περίπου 0- 2 hPa) | 1 |
| 11. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑΣ (Εύρος περίπου 0-200 NTU) | 1 |
| 12. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΠΥΛΗ (Μέγιστο μήκος κύματος περίπου 850nm) | 1 |
| 13. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (Εύρος 10-80Ν) | 1 |
| 14. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ (Εύρος +/- 600hPa) | 1 |
| 15. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ (Εύρος 0-10000 Lux) | 1 |
| 16. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ORP (Χαρακτηριστικά ηλεκτροδίου: Εύρος θερμοκρασίας: περίπου 0-600 C- Εμπέδηση: ~20ΜΩ στους 250 C) | 1 |
| 17. | USB ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (εύρος εντόπισης αντικειμένων: 0.2 – 5 m / ταχύτητα συλλογής μετρήσεων: περίπου 50 ανά δευτερόλεπτο) | 1 |

Από το Τμήμα Προμηθειών