ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 13/11/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης      Αριθ. πρωτ.: 13061

Τμήμα		:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929, 77940

Fax			:2831077935

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 21/11/2012,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.,  για την προμήθεια επιστημονικού οργάνου ΧΑΟΤΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ (πειράματα σύγχρονης Φυσικής – Ντετερμινιστικού Χάους) για τις ανάγκες του ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών και ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 2.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Χαοτικό Εκκρεμές για πειράματα Σύγχρονης Φυσικής (Πειράματα Nτετερμινιστικού Χάους)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΑΟΤΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ |  |
| 1. | Βάση στήριξης. | 1 |
| 2 | Ράβδος από ατσάλι 120 εκατοστών. | 2 |
| 3 | Ράβδος από ατσάλι 45 εκατοστών. | 1 |
| 4 | Σφικτήρας. | 2 |
| 5 | Εξάρτημα εξαναγκασμένης αρμονικής κίνησης/ Χάους. | 1 |
| 6 | Μηχανικός ταλαντωτής/οδηγός. | 1 |
| 7 | Αισθητήρας στροφικής κίνησης | 1 |
| 8 | Φωτοπύλη | 1 |
| 9 | Λογισμικό για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για Windows XP SP2 και μεταγενέστερο λειτουργικό σύστημα. | 1 |
| 10 | Πολυσυσκευή διασύνδεσης αισθητήρων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: α) Συνολικά 12 θύρες για αισθητήρες όπως παρακάτω: - - Τέσσερεις αναλογικές θύρες για αισθητήρες με υψηλή ταχύτητα δειγματοληψίας έως 10 MHz. Εύρος μέτρησης +/- 20V, Αντίσταση εισόδου 1 ΜΩ με προστασία εισόδου +/- 250V συνεχής. Επιλεγόμενο 1X, 10X, 100X και 1000X κέρδος τάσης. Ανάλυση 14-bit, 0.01 mV. - - Τέσσερεις ψηφιακές θύρες για αισθητήρες όπως φωτοπύλες. - - Τέσσερεις επιπλέον θύρες για αισθητήρες και πολυαισθητήρες. - Β) Τρεις ενσωματωμένες γεννήτριες συχνοτήτων με έξι διαφορετικές κυματομορφές. (Μία γεννήτρια συχνοτήτων 15 Watt (0.001 Hz εως 100 kHz) και άλλες δύο υψηλών συχνοτήτων (0.001 Hz εως 500 kHz)). Γ) Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή με θύρα USB 2.0 Δ) Επιπλέον θύρα σκανδαλισμού BNC και θύρα επέκτασης 44 ακίδων. Ε) Τροφοδοσία 20 VDC, 6 A. | 1 |