ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 13050 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια και εγκατάσταση  ενός κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή, με ενσωματωμένο ξηραντή, για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, μετά από αίτημα του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της ΣΘΤΕ, προϋπολογισμένης δαπάνης 9.857,22 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Την σχετική απόφαση της υπ’ αρ. 778ης/01-11-2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 2012 ΚΑΕ 7131 ΑΑΔ 8059 - 8063 ΑΔΑ: Β42Ζ469Β7Γ-ΜΗΩ, Β42Ζ469Β7Γ-Κ3Υ, Β42Ζ469Β7Γ-ΙΛΣ, Β42Ζ469Β7Γ-ΥΛ4, Β42Ζ469Β7Γ-ΡΧΤ

Οι τεχνικές προδιαγραφές του κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή, με ενσωματωμένο ξηραντή  έχουν ως εξής:

- Πίεση λειτουργίας: 10 bar

- Ελεύθερη παροχή αέρα: 2,11 m3/min

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 11 bar

- Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 15 kW

- Κατανάλωση ενέργειας ξηραντή: 0,52 kW

- Σύνδεση αέρα: G1

- Στάθμη θορύβου: 67 db(A)

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393137 (Π. Σαλεμή).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης).

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Τζιρίτας