ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 22/11/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 13549

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την άμεση προμήθεια υλικών απαραίτητων για την δεύτερη εξαμηνιαία συντήρηση (2¨Φάση) των συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης, των γεννητριών και πετρελαιοκίνητων πυροσβεστικών συγκροτημάτων των κτιρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο καθώς και των υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των Υποσταθμών ρεύματος των κτηρίων Α,Β,Γ,Δ, Βιβλιοθήκης και Εμπορικού Κέντρου, της Φιλοσοφικής Σχολής, της Φοιτητικής Κατοικίας και του κτηρίου ΚΕΜΕ, μέχρι την 28/11/2012 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμός δαπάνης 3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

| Χώρος : Φοιτητική Κατοικία |  |  |
| --- | --- | --- |
| Πίνακας Κατάσβεσης Notifier |  |  |
| Τροφοδοτικό Ηλεκτροβανών |  |  |
| Μπαταρία yuasa 12V 2,3Ah | τεμ | 2 |
| Χώρος : Κτίριο ΚΕΜΕ |  |  |
| Πίνακας Κατάσβεσης Notifier |  |  |
| MMX module Notifier | τεμ | 1 |
| Ανιχνευτής καπνού Notifier | τεμ | 2 |
| Καλώδιο Lyicy | m | 7 |
| Καλώδιο ΝΥΜ 2G1,5 | m | 80 |
| Χώρος : Εστιατόριο |  |  |
| Πυροσβεστικό συγκρότημα ruggerini |  |  |
| Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 55Ah (δεξιά) | τεμ | 1 |
| Χώρος : Φοιτητική Κατοικία |  |  |
| Πυροσβεστικό συγκρότημα |  |  |
| Σετ στεγανών αντλίας | τεμ | 1 |
| Χώρος : Βιβλιοθήκη |  |  |
| Πυροσβεστικό συγκρότημα |  |  |
| Σαλαμάστρα τη για ruggerini | τεμ | 1 |
| Βολάν για CRD100 | τεμ | 1 |
| Χώρος : Υποσταθμός Κτηρίων Α,Β,Γ,Δ |  |  |
| Λάδι μετασχηματιστή κατά VDE 0370 | λίτρα | 20 |
| Μετασχηματιστής Νο1 |  |  |
| Αφυγραντήρας με silca gel | τεμ | 1 |
| Μετασχηματιστής Νο2 |  |  |
| Αφυγραντήρας με silca gel | τεμ | 1 |
| Χώρος : Υποσταθμός Φιλοσ/κής Σχολής |  |  |
| Μετασχηματιστής |  |  |
| Αφυγραντήρας με silca gel | τεμ | 1 |
| Χώρος : Υποσταθμός Κτηρίου ΚΕΜΕ |  |  |
| Μετασχηματιστής |  |  |
| Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος μετασχηματιστή ξηρού τύπου με θερμοστοιχείο PT100 | τεμ | 1 |
| ΣΤΟΚ υλικών Πυρασφάλειας |  |  |
| Τζαμάκι μπουτόν Notifier | τεμ | 20 |
| Μπουτόν Notifier | τεμ | 5 |
| Σειρήνες Notifier (24V DC απλή) | τεμ | 3 |
| Ανιχνευτής Καπνού Notifier | τεμ | 5 |

Από το Τμήμα Προμηθειών