ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 03/12/2012

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης      Αριθ. πρωτ.: 14025

Τμήμα		:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Κ. Καρνιαβούρα

Τηλέφωνο		:2831077929, 77940

Fax			:2831077935

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 11/12/2012 και ώρα 12.00 μ.μ.,  για την προμήθεια δύο αλουμινένιων θυρών με σκοπό την αντικατάσταση υαλοθύρων στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 1.698,00 €.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Δύο (2) δίφυλλες αλουμινένιες θύρες χρώματος γκρι με τζάμι τρίπλεξ (3+3mm), τραβέρσα ενισχυμένη (διατομή Τ) και μηχανισμό επαναφοράς, ανοιγόμενη προς τα έξω διαστάσεων 2,20Χ1,80μ.

Από το Τμήμα Προμηθειών