ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 20/05/2013

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης      Αριθ. πρωτ.: 7640

Τμήμα		:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Κ. Καρνιαβούρα

Τηλέφωνο		:2831077929, 77940

Fax			:2831077935

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(απόφαση πρύτανη 5768/11-04-2013)

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 28/05/2013 και ώρα 12.00 μ.μ.,  για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για  τη διασύνδεση του νέου κατανεμητή του κτηρίου του «Εμπορικού Κέντρου» με τις δικτυακές υποδομές της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου, προϋπολογισμού δαπάνης  3.970,40 €, (υπ’ αριθ. 529/Πρωτ.5094/09-04-2013 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΒΕΑΙ469Β7Γ-2Κ6),

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών και εργασιών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

### ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Στο συγκεκριμένο κτήριο (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) η υπάρχουσα υποδομή περιλαμβάνει μόνο χάλκινη καλωδίωση προς το Πανεπιστημιακό Δίκτυο και επομένως υπάρχει ανάγκη για διασύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο οπτικών ινών της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου και ειδικότερα με το κεντρικό κατανεμητή στο Δ5.

Παραθέτουμε πίνακα απαιτούμενων υλικών, εργασιών για τη διασύνδεση του νέου κατανεμητή του κτηρίου αυτού με τις δικτυακές υποδομές οπτικών ινών της Πανεπιστημιούπολης.

| Υλικά/Εργασίες | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Κόστος | Τελικό Κόστος (ΦΠΑ 23%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODF 19'' πλήρης (με pigtails) για 12 τερματισμούς | 1 τεμ. |  |  |  |
| Οπτικό Καλώδιο 12 μονοτροπικών οπτικών ινών εξ. Χώρου με τοποθέτηση | 250 μ. |  |  |  |
| Συγκολλήσεις (splices) ινών με τοποθέτηση | 24 τεμ. |  |  |  |
| Μετρήσεις, σήμανση και τεκμηρίωση του δικτύου | 1 τεμ. |  |  |  |
| Οικοδομικές εργασίες (Περιλαμβάνει κατασκευή 3 φρεατίων 75x75εκ, εισαγωγή στο κτίριο, αποκατάσταση) | 1 τεμ. |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο τον παραπάνω πίνακα μαζί με την προσφορά τους.