ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 20/05/2013

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης      Αριθ. πρωτ.: 7641

Τμήμα		:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Κ. Καρνιαβούρα

Τηλέφωνο		:2831077929, 77940

Fax			:2831077935

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(απόφαση πρύτανη 5768/11-04-2013)

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 28/05/2013 και ώρα 12.00 μ.μ.,  για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την  δημιουργία δικτυακής και τηλεφωνικής υποδομής της Εργαστηριακής Μονάδας Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής στο χώρο του «Εμπορικού Κέντρου» στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, προϋπολογισμού δαπάνης 4.329,10 € (υπ’ αριθ. 528/Πρωτ.5094/09-04-2013 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΒΕΑΙ469Β7Γ-ΙΨΞ)

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών και εργασιών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

### ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τις θέσεις των καναλιών και των πριζών και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Διευκρινίζουμε ότι ο προτεινόμενος χώρος φιλοξενίας του κατανεμητή του κτηρίου, για λόγους ασφάλειας των επικοινωνιών και προστασίας των υποδομών, πρέπει να χωριστεί στη μέση ώστε το πίσω μέρος να αποτελέσει ανεξάρτητο δωμάτιο κατανεμητή. Δείτε επισυναπτόμενο σχέδιο.

| ΥΛΙΚΑ | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Κόστος | Κόστος (με ΦΠΑ 23%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρίζες 2 λήψεων - Cat6 - για κανάλι | 8 |  |  |  |
| Καλώδιο UTP 4" - Cat6 | 156 |  |  |  |
| Κανάλι τύπου Legrand για φιλοξενία πριζών (20mm x 20mm) DLP 35*100 | 39,5 |  |  |  |
| Patch Panel 1U/24 - Cat6 | 1 |  |  |  |
| Patch panel wire manager 1U | 1 |  |  |  |
| UTP Patch cords - Cat6 2m | 24 |  |  |  |
| Τερματισμός/Πιστοποίηση / χαρτογράφηση ανά άκρο | 32 |  |  |  |
| Rack 42U 60Χ60 | 1 |  |  |  |
| Πολύπριζο 7Θ, 19" για ικρίωμα κατανεμητή 7Θ | 1 |  |  |  |
| Διαμόρφωση ενδιάμεσου χωρίσματος ~ 4,6 τ.μ. κατανεμητή (με γυψοσανίδα , πάχους ~15 εκ. με ενδιάμεση μόνωση, βάψιμο, ξύλινη πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας 90X200cm) | 1 |  |  |  |
| Κλιματιστικό κατανεμητή 9K BTU, αυτόματη εκκίνηση μετά από διακοπή τροφοδοσίας, με παρελκόμενα σύνδεσης (σωλήνες, καλώδια, κλπ) | 1 |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν συμπληρωμένο τον παραπάνω πίνακα.

Από το Τμήμα Προμηθειών